## GXE
法庭UPS系统清单及配置方案
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位
1 | 不间断电源 | 科士达 | YDC3360 | 规格：容量 60KVA 三进三出，功率因数 0.9，电池节数 30-50节偶数可调，有中性线，LED+LCD 中文液晶，含并机功能，标配并机线尺寸：250*828*868mm 重量：83Kg | 1 | 台
2 | 铅酸蓄电池 | 科士达 | 6-FM-100 | 12V 100AH (尺寸：407*174*236) 28.5KG 端子：M3 | 64 | 只
3 | 电池柜 | 其它 | BT-32 | 尺寸：880（宽）*800（深）*1400 (四层组合柜子)能安装 32 只 100AH 电池、不含电池连接线 | 2 | 只
5 | 电池开关箱 | 国产 | 3P250A | 总空开3P250A 1个 分空开3P250A 2个 | 1 | 个
4 | 辅材 | 其他 | 25平方 | 电池连接到机头电缆 | 150 | 米
预算金额：100000元（人民币）
商务要求： 1、签订合同后5个工作日内进行交货，整机必须是原产机，组装机、拆卸机不予验收，如交付产品不符，产品将视为验收不合格，采购人有权无条件退货并拒绝支付任何货款，相关责任和损失由中标方承担，同时，采购人将按供应商虚假应标向财政等相关部门进行投诉! 2、中标人签订合同时提供该品牌加盖工厂鲜章的检测报告、厂家售后服务承诺书以保证为正品； 3、预算金额已含开票、税收、送货上门、安装（拆旧装新）调试等一切费用，采购人将不再支付任何其他费用。 4、响应时，所有参数不允许负偏离； 5、售后服务：整机三年保修，一年免费上门服务。