| 序号 | 产品 | 规格 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射卫生仪器委托校验 | 12台设备 | 具备相关资质，出具检定/校准证书，详见附件：仪器设备检定/校准要求 |
| 2 | 工作场所职业病危害因素检测仪器委托校验 | 14台设备 |  |

附件：仪器设备检定/校准要求

一、服务商报名资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、提交合法有效的营业执照（副本）原件、组织机构代码证（副本）原件、税务登记证（副本）原件、开户许可证原件或三证合一的营业执照（副本）原件、开户许可证原件。

3、服务商须具有法定计量检定机构计量授权证书或具有中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 的实验室认可有效证书或检验检测机构资质认定证书（CMA），本项目中非资质认定能力范围内的项目参数可合理分包。

4、服务商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina. gov. cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不得处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间内。

5、本项目不接受联合体投标。

- 二、服务内容要求：

1、报名公司必须完成所有设备检测项目要求，不可漏检。明确检定/校准外包项目，分包项目满足本项目要求，且承担所有外包项目产生的费用。

2、检定或校准不合格设备维修后免费复检。

3、检定/校准人员能独立操作所有仪器设备。

4、送检设备需服务商提供上门服务。

5、提供检定/校准证书清单、原件及复印件各一份，所有校准设备规范粘贴标识。

6、检定/校准证书需提供规格/型号、出厂编号、设备管理编号等关键信息。

7、高压灭菌器除常规校准参数外还包括压力表及安全阀的检定/校准，并提供拆卸及安装服务。

8、提供近三年内疾控中心相关业绩合同或中标通知书，不得少于三家。