## Sheet1
海西州蒙藏医医院计量器具（设备）校准管理表
序号 | 器具（设备）名称 | 型号/规格 | 管理编号 | 校准地点 | 生产产家 | 检定/校准日期 | 仪器 状态 | 下次检定/校准日期 | 科室 | 备注
1 | 台式血压计 | （0~40）kPa | / | 病房 | yuwell
2 | 台式血压计 | （0~40）kPa | / | 病房 | yuwell
3 | 台式血压计 | （0~40）kPa | / | 抢救室 | yuwell
4 | 台式血压计 | （0~40）kPa | / | 病房 | YUYUE
5 | 臂式电子血压计 | YE660D | / | 病房 | yuwell
6 | 电子血压计 | HEM-7130 | / | 病房 | OmRon
7 | 臂式电子血压计 | YE660D | / | 病房 | yuwell
8 | 臂式电子血压计 | YE660D | / | 病房 | yuwell
9 | 电子血压计 | HEM-7130 | / | 病房 | OmRon
10 | 台式血压计 | (0~40) kPa | / | 办公室 | yuwell
11 | 台式血压计 | (0~40) kPa | / | 办公室 | yuwell
12 | 台式血压计 | (0~40) kPa | / | 办公室 | yuwell
13 | 台式血压计 | (0~40) kPa | / | 办公室 | yuwell
14 | 台式血压计 | (0~40) kPa | / | 办公室 | yuwell
15 | 台式血压计 | (0~40) kPa | / | 办公室 | yuwell
16 | 电子血压计 | HEM-7130 | / | 办公室 | OmRon
17 | 指夹式脉搏血氧仪 | YX301 | KF1107601163001 | 病房 | yuwell
18 | 指夹式脉搏血氧仪 | YX301 | / | 病房 | yuwell
19 | 指夹式脉搏血氧仪 | YX301 | / | 病房 | yuwell
20 | 指夹式脉搏血氧仪 | YX307 | / | 病房 | yuwell
21 | 指夹式脉搏血氧仪 | YX301 | KF1107601163002 | 病房 | yuwell
22 | 指夹式脉搏血氧仪 | YX301 | KF1107601163003 | 病房 | yuwell
23 | 指夹式脉搏血氧仪 | YX301 | / | 病房 | yuwell
24 | 指夹式脉搏血氧仪 | YX301 | / | 病房 | yuwell
25 | 指夹式脉搏血氧仪 | YX301 | / | 办公室 | yuwell
26 | 指夹式脉搏血氧仪 | YX301 | KF1107601163004 | 办公室 | yuwell
27 | 指夹式脉搏血氧仪 | YX301 | / | 办公室 | yuwell
28 | 病人监护仪 | M8002A | / | 病房 | PHILIPS
29 | 病人监护仪 | M8002A | / | 抢救室 | PHILIPS
30 | 体重秤 | RGZ-120 | / | 护士站 | 常州苏宏医疗器械有限公司
31 | 病人监护仪 | M8002A | / | 病房 | PHILIPS
32 | 病人监护仪 | M8002A | / | 病房 | PHILIPS
33 | 除颤监护仪 | BeneHeart D6 | / | 病房 | mindray
34 | 分析天平 | FA1265SEM | / | 天平室 | 常州市幸运电子设备有限公司
35 | 电子天平 | JA1003 | / | 微生物室 | 常州市幸运电子设备有限公司
36 | 电子天平 | FA614AI | / | 天平室 | 常州市幸运电子设备有限公司
37 | 电子天平 | TC150KA | / | 制剂科 | 常熟市双杰测试仪器厂
38 | 电子天平 | TC150KA | / | 粉碎室 | 常熟市双杰测试仪器厂
39 | 精密电子天平 | JJ600 | / | 制剂科 | 常熟市双杰测试仪器厂
40 | 电子天平 | JJ600 | / | 制剂科 | 常熟市双杰测试仪器厂
41 | 电子天平 | JJ600 | / | 微生物室 | 常州市双杰测试仪器厂
42 | 电子台秤 | TCS-200 | / | 制剂科 | 永康市大阳衡器有限公司
43 | 电子台秤 | TCS-200 | / | 制剂科 | 永康市大阳衡器有限公司
44 | 电子台秤 | TCS-300 | / | 制剂科 | 永康市华鹰衡器有限公司
45 | 紫外可见分光光度计 | TU-1810 | / | 精密仪器室 | 北京普析通用仪器有限责任公司
46 | 自动旋光仪 | WZZ-1 | / | 普通仪器室 | 上海申光仪器仪表有限公司
47 | 电导率仪 | S230 | / | 精密仪器室 | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司
48 | 细胞型纯水机 | Molcell 1830D | / | 理化室 | 重庆摩尔水处理设备有限公司
49 | 电热鼓风干燥箱 | BXH-130 | / | 高温室 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
50 | 电热恒温培养箱 | HPX-9082MBE | / | 微生物室 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
51 | 生物安全柜 | HR40-ⅡA2 | / | 微生物室 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司
52 | 鼓风干燥箱 | DHG-9140A | / | 高温室 | 上海一恒科学仪器有限公司
53 | 微生物培养箱 | DHP-9211B | ZJK-SB-0113 | 微生物室 | /
54 | 生化培养箱 | SPX-250B-Z | / | 微生物室 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
55 | 智能一体式箱式电阻炉 | SX₂-2.5-10Z | / | 高温室 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
56 | 蒸汽灭菌器 | MOST-L | / | 微生物室 | 山东新华医疗器械股份有限公司
57 | 单人单面净化工作台 | SW-CJ-1FD | / | 微生物室 | 上海昕仪仪器仪表有限公司
58 | 台式电动离心机 | 80-1 | / | 理化室 | 江苏科析仪器有限公司
59 | 数显恒温水浴锅 | HH-4 | / | 理化室 | 国华(常州)仪器制造有限公司
60 | 调温电热套 | DZTW | ZJK-SB-0040 | 理化室 | 上海力辰邦西仪器科技有限公司
61 | 台式大容量离心机 | TD5A-WS | ZJK-SB-0047 | 微生物室 | 常州市国旺仪器制造有限公司
62 | 崩解时限仪 | BJ-I | / | 理化室 | 天津市精拓仪器科技有限公司
63 | 监护除颤器 | M3536A | / | 病房 | PHILIPS
64 | 除颤监护仪 | BeneHeart D6 | / | 病房 | mindray
65 | 蒸汽灭菌器 | MOST-L | / | 微生物室 | 山东新华医疗器械股份有限公司
66 | 电子天平 | JJ600 | / | 制剂科 | 常熟市双杰测试仪器厂
67 | 电子天平 | T1000 | / | 蒙藏药房 | 常熟市双杰测试仪器厂
68 | 身高体重测量仪（体重部分） | HW-900B | / | 护士站 | 河南乐佳电子科技有限公司
69 | 身高体重测量仪（体重部分） | HW-900B | / | 护士站 | 河南乐佳电子科技有限公司
70 | 数显恒温水浴锅 | HH-4 | / | 微生物室 | 国华(常州)仪器制造有限公司
71 | 双光束紫外可见分光光度计 | TU-1950 | / | 精密仪器室 | 北京普析通用仪器有限责任公司
72 | 电子计价秤 | ACS-30 | / | 蒙藏药房 | 永康市永州衡器有限公司
73 | 三用紫外分析仪 | ZF-6 | / | 理化室 | 上海嘉鹏科技有限公司
74 | 调温电热套 | DZTW | ZJK-SB-0059 | 理化室 | 上海力辰邦西仪器科技有限公司
75 | 温湿度计 | No.9010 | KF1001960205001 | 本公司热学室 | 得力
76 | 温湿度计 | No.9010 | KF1001960205002 | 本公司热学室 | 得力
77 | 温湿度计 | No.9010 | KF1001960205003 | 本公司热学室 | 得力
78 | 温湿度计 | No.9010 | KF1001960205004 | 本公司热学室 | 得力
79 | 温湿度计 | No.9017 | KF1001960205005 | 本公司热学室 | 得力
80 | 温湿度表 | WS-A1二型 | KF1001960205006 | 本公司热学室 | 天津市津南区工艺美术陶瓷厂
81 | 温湿度表 | GJWS-B2型 | KF1001960205007 | 本公司热学室 | 河北安之栋仪器仪表有限公司
82 | 温湿度表 | GJWS-B2型 | KF1001960205008 | 本公司热学室 | 河北安之栋仪器仪表有限公司
83 | 机械式温湿度计 | WS2080B | KF1001960205009 | 本公司热学室 | 天津吉星
84 | 机械式温湿度计 | WS2080B | KF1001960205010 | 本公司热学室 | 天津吉星
85 | 机械式温湿度计 | WS2080B | KF1001960205011 | 本公司热学室 | 天津吉星
86 | 温湿度表 | WS-A1型 | KF1001960205012 | 本公司热学室 | 北京康威仪表有限责任公司
87 | 温湿度表 | WS-A1型 | KF1001960205013 | 本公司热学室 | 天津市科辉仪表厂
88 | 温湿度表 | WS-A1型 | KF1001960205014 | 本公司热学室 | 天津市科辉仪表厂
89 | 气相色谱仪 | GC-7860 | / | 普通仪器室 | 上海友谊电子科技有限公司
90 | 霉菌培养箱 | MJ-70-I | / | 微生物室 | 上海一恒科学仪器有限公司
91 | 除颤监护仪 | BeneHeart D6 | / | 病房 | mindray
92 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-6000 | / | 临检室 | mindray
93 | 全自动凝血分析仪 | C3100 | / | 临检室 | mindray
94 | 医用离心机 | TD5Z | / | 临检室 | 盐城市凯特实验仪器有限公司
95 | 全自动生化分析仪 | AU680 | / | 生化室 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
96 | EH-20系列全自动尿沉渣分析系统 | EH-2080B | / | 临检室 | mindray
97 | 尿液分析仪 | URIT-180 | / | 临检室 | 桂林优利特医疗电子有限公司
98 | 生物显微镜 | CX21FS1C | / | 临检室 | OLYMPUS
99 | 数字式十二道心电图机 | SE-1201 | / | 心电图室 | EDAN
100 | 十二导同步心电分析系统 | MECG-200 | / | 心电图室 | 北京麦迪克斯科技有公司
101 | 数字式多道心电图机 | HW-E100 Plus S | / | 心电图室 | 石家庄翰纬医疗设备有限公司
102 | 医用冷藏箱 | YC-260L | / | 试剂库房 | 中科美菱低温科技有限责任公司
103 | 医用冷藏箱 | HYC-290 | / | 试剂库房 | Haier
104 | 电热恒温培养箱 | HN-60BS | / | 微生物室 | 天津市宏诺仪器有限公司
105 | 冷藏冷冻箱 | BCD-180TMPS | KF1107601101001 | 试剂库房 | Haier
106 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LS-50HG | / | 高压灭菌房 | 江阴滨江医疗设备有限公司
107 | 生物安全柜 | HR40-ⅡA2 | / | 微生物室 | Haier
108 | 超声诊断系统 | ACUSON S 1000 | / | 彩超室 | SIEMENS
109 | 超声诊断仪 | LOGIQ e NextGen | / | 彩超室 | GE
110 | 台式血压计 | (0~40) kPa | / | 办公室 | yuwell
111 | 台式血压计 | (0~40) kPa | / | 办公室 | yuwell
112 | 台式血压计 | (0~40) kPa | / | 办公室 | yuwell
113 | 台式血压计 | (0~40) kPa | / | 办公室 | yuwell
114 | 台式血压计 | (0~40) kPa | / | 办公室 | yuwell
115 | 台式血压计 | (0~40) kPa | / | 办公室 | yuwell
116 | 台式血压计 | (0~40) kPa | / | 办公室 | YUYUE
117 | 台式血压计 | (0~40) kPa | / | 办公室 | YUYUE
118 | 电子天平 | PT-124/85S | / | 天平室 | 华志(福建)电子科技有限公司
填表人签字： |  |  |  | 科室主任签字： |  |  | 药械科签字：