由于四校区原有饮水机是德菜、嵘昇和普莱斯的品牌，为了师生的饮水安全和配件与原有饮水机相匹配以及方便后续的维修保养，投标报价前须进行现场勘察并提供生产厂家对德莱牌、嵘异牌和普莱斯品牌饮水机的代理授权书、售后服务授权书及以下相关资料，提供的资料以备上级相关部门检查。否则报价无效。

1.质量监督部]出具的饮水机产品电气检测报告。2.CQC认证安全实验报告。3.饮水机加热管的检测报告（由质量检测机关出具的)。4.饮水机水胆的检验报告。5.热交换器的检验报告。6.饮水机水龙头的检测报告。7.产品的承保证明。8.质量体系认证证书。9.职业健康体系认证证书。10.环境管理体系认证证书。11.实用新型专利证书。12.水质检测报告（根据学校直饮水必测标准进行检测)。13.全国工业产品生产许可证证书。14.涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件证书。15.中国国家强制性产品认证证书。16.CQC产品认证证书。17.中国节能产品认证证书。18.高新技术产品证书。19.过滤的卫生批件或检验报告(PP棉)。20.过滤的卫生批件或检验报告(UDF颗粒活性炭)。21.过滤的卫生批件或检验报告(CTO压缩活性炭)。22.RO反渗透膜的卫生批件。23.水管卫生批件（管、管件)。24.新采的饮水机一年更换两次滤芯，水质检测每个校区的不同机型必检，每年检测2次，必须是公认的水质监测机构（如自治区质监局或昌源水务等），每次水质检测和更换滤芯时必须校方总务人员和校医人员在场监督，并拍照留资料。

四校区新采的饮水机出现任何问题，中标方应随叫随到，保证四校区饮水机的正常工作。若在12小时内修不好的，中标方须先协调同款类型的RO反渗透饮水机顶替，保证师生的正常饮水。所有饮水机安装完成验收合格后将付款材料上交财政部门待通知支付。质保3年。安装过程中所有的辅材辅料均由中标方承担，若由于不可抗拒的因素存在二次搬运或拆装的，费用均由中标方承担。