## Sheet1
乌鲁木齐市实验学校2025年校园监控维保服务参数清单
序号 | 名称 | 维保内容 | 单位 | 数量 | 单价/月 | 月份 | 总价 | 备注
1 | 监控维 保 服 务 | 一、软件维护 1.每月检查录像回放，防止因偶然发生的情况而使录像设置发生改变。 2.每月检查录像回放，通过检查录像回放来发现是否有时间段录像没录上，从而查找问题，防止到事故发生时发现这段时间没录上，而有损失。 3.每月检查监控系统是否在录像，防止突然断电而使软件数据库损坏，如果数据库损坏而未被修复，那么就会发生不能录像的情况，这时就要手动修复数据库。 4. 每月检查操作系统日志，防止出现硬盘损坏，而使系统不能录像 二、硬件维护∶对学校380个枪机，234个半球，6个球机，20台硬盘录像机，1台10KW EPS电源，进行维护保养对学校老监控室内线路进行整改 1.保持监控系统电脑环境的干净，防止灰尘太多，湿度高，温度高而使硬盘，系统主板等硬件出问题。 2.每月检查系统线路，防止发生线路断掉的情况，或是漏电的情况。3.每月检查设备联线，防止发生线与设备连接松动，而使设备工作不正常 4.每月检查网线与设备连接处，防止网线脱落，松动而使系统工作不正常 5.每月清洁前端摄像机，防止灰尘天长日久影响监控系统效果。 6.每月检查室外防护装置，防止上设备被毁 三、故障诊断与排除。四、故障设备维修与更换。 监控摄像头的维修和更换，监控主机系统的维修和更换，监控线路的改造和架设，旧监控主机升级，旧监控摄像机更新。报警探测器的维修和更新，报警线路的检测和更新。旧工程系统的整体改造、整合、升级。 五、系统每月巡检。 1.检查主控设备和中央电脑及周边设备。2.检查现场各设备并作清理3. 自动控制功能及通讯网络线路状态 4.检测中央控制中心与各相关设备的监控功能。5.检查及调试校正控制设备 六、安防系统工作原理及日常维护知识培训。每年不少于4次。 1、分为运行维护人员的培训、工程技术人员的培训和管理人员的培训。1.运行维护技术人员经过培训应能进行日常设备运行维护工作，掌握软件、硬件的操作，熟悉硬件基本功能。能熟练地分析软件、硬件信息等工作，并能有效的组织、开展业务应用能力。 2.包含全年10000元以下的所有维保材料。 七、负责学校因工作需要新装摄像头的接通及储存配置入网对接。八、学校每月维护检查和线路巡查的需有维保记录表，每月不少于1次。 | 个 | 620 |  | 12 | 0 |  | 28
| 硬件维护费用 | 对学校380个枪机，234个半球，6个球机，20台硬盘录像机，1台10KW EPS电源，进行维护保养硬件需要更换时进行免费更换。一年不限次数，总价10000元之内。
年费共计： | [6 empty] | 0
主管领导： 分管领导： 财务： 制表人：