乌鲁木齐市第四十五幼儿园消防设备维护服务要求

一、维保概况

1.消防设备维保

2.预算金额：4000元。

3.服务地点：乌鲁木齐市第四十五幼儿园

4.服务期限：1年。

- 5.付款方式：先服务后付款，具体付款时间待财政支付。

- 6.园内建筑面积：3064.16平方米

二、技术和服务要求

（一）资质要求

凡有能力提供本项目采购要求所述服务的，具有项目经营范围的法定资格，有固定的工作场所、办公设施和必要的技术支撑条件，均可成为报价方。

（二）服务内容

1.消防设施定期维护保养

（1）每月一次火灾报警系统测试和故障检测：火灾探测器、手动报警按钮、监管装置、测试声光报警功能、报警控制器、消防联动控制器。（试验火警报警、故障报警、火警优先、打印机打印、自检、消音、火灾显示盘和CRT显示器的报警、显示功能、主备电切换）

（2）消火栓、灭火器检测（每月一次）。

（3）应急照明系统：测试应急电源的切换、充电、放电功能与应急供电时间（每月一次）；

（4）疏散指示标志：核对指示方向（每月一次）；

（5）应急广播系统扬声器：测试音量、音质（每月一次）。

（6）消防电话：测试消防电话主机与电话分机、插孔电话之间通话质量（每月一次）；

（7）其他设施设备、设施按消防规范进行定期维护保养。

（8）维保单位做好每月检测记录。维保单位向园所提供月检测报告、季度检测报告、年度检测报告。

（9）每年一次大巡检。

三、维修响应时间要求：

1.发现设备故障或不正常运行现象时(无法自行处置)，维保单位接到通知后短时间内到达现场处理故障，故障处理好后，维保单位应及时记录维修情况。

2.为了保障业务正常运行，乙方承担合同总金额5%配比，其中包含更换应急照明灯、火灾探测器、电源等材料费用，直至5%配比用完为止；如未用完，甲方则在合同总金额中扣除5%配比未用完部分向乙方结算当年费用，定期分析损坏设备型号、数量、位置、使用情况，防患于未然。确保备件充足并处于良好状态。根据需要及时更新备件，以确保系统的正常运行。

3.维保单位对消防设备产品有效使用寿命内的质量维修保养工作负责。而对产品有效使用寿命期外及人为或外因引起的设备维修费用，双方另行协商，但维保单位有义务及时提出方案，经采购方确认后，及时做好维修维护工作。

4.维保人员必须相对固定。

消防设设施设备维保竞价采购报价单

| 项目 | 要求 | 最高限价 | 报价金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防设施设备维保 | 详见竞价采购要求 | 4000元 |  |

2025年1月20日