压力蒸汽灭菌锅参数要求

意向品牌： 新华、博科、威高

参数：

1、容积：50L

2、设计压力：≥0.26MPA

3、内腔尺寸：≥φ316*515mm（φ* L）；

尺寸外形：≥616*476*910mm

4、设备具有脚轮，便于移动；具有维修窗口，方便维修；具有正压排气功能。

5、内置水箱，实现注水、升温、灭菌、泄压、干燥全过程进行，无需人工操作。

6、实时显示灭菌状态、温度、时间。

7、设有裸露器械、包装器械、橡胶、敷料等，自定义程序可选。

8、设有故障报警系统，出现故障信息提示。

9、实现灭菌结束蜂窝提示。

10、配备带底提篮和消毒桶。