沙疗床参数

1、功率：≥1600W 双温双控

2.形状：长方形

3.规格尺寸：2.2m*1.2m*0.6m ，允差±0.05m

4.电源：交流 220v/50HZ

5.使用物质：矿物沙

6.质保期：温控器、电源线、床体质保期限为5年，加热板质保期为3年

7.盐疗床温度调节范围：30℃～65℃，允差±1℃

8.盐疗床治疗时间：建议单次使用时间为 30～60 分钟

9.温度保护：当加热系统温度超过工作温度设定值时，第一路保护装置动作，切断输出，

当温度降低到设定值以下后可以恢复输出，床体整体温度到达设定值后进入恒温状态。

10.加热系统：石墨烯，有漏电保护

11.重量：≥1 吨（含矿物沙）

12.配套产品：

1吨漠沙、10套医用级沙疗服、1个沙疗瓢、1套高端沙疗床罩、1张保温能量竹席、1把沙疗铲、1台计时器、