- 充电桩参数

- 1、充电服务费最高限价1元/度

- 2医院仅提供场地和电源接入点。设备费用、建设施工、运营维护、定期巡检等相关服务产生费用均由中标方自行承担

- 3、提供设备清单如下：

- 120kw直流快充双枪充电桩     3台

- 中标方需录入现有职工信息并开设充电虚拟卡，医院员工按充电服务费5折优惠进行收取。

- 中标方需提供智能化充电运营管理平台，并且负责平台的设备接入、数据接入、运维管理、订单管理、运营分析、财务结算、营销支持、在线支付系统运维、接入故障处理、平台优化升级等服务。

- 中标方需负责项目现场充电桩的指导安装、运行调试、通电验收、在线升级、合约期内维保服务等基本保障，保障设备的正常运行。

- 中标方需按季度向院方支付充电桩设备消耗电费，电费的收取与缴纳均按照新疆国家电网每月公示的工商业峰、平、谷用电价格执行。

- 中标方需使用安全、可靠、稳定及适用性强的充电产品，为减少模块故障，中标方充电桩模块应至少满足30kw全灌胶工艺，考为满足更多车型充电需求，输出电压应至少满足50-1000V。

- 中标方施工前需提供相应电力资质证明，电力施工使用电缆需使用国标包检纯铜阻燃电力电缆。

- 因中标方管理不当造成的任何损失，包含财产、人生安全、上级处罚等，由中标人自行承担。