乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）第二人民医院购买坐熏仪等设备的竞价公告

一、采购项目内容

- 1.项目名称：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）第二人民医院购买坐熏仪等设备项目；

2.采购最高控制价：0.49万元。

二、潜在供应商资质要求(所提供资料需上传并加盖单位印章)

1.供应商营业执照；

2.法定代表人投标需提供法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）。

3.所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、采购内容及参数

报价单

| 序号 | 名称 | 数量 | 投标限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐熏仪 | 3 | 4900 |
| 2 | 按摩床 | 3 |  |
| 3 | 草药粉碎机 | 1 |  |
| 4 | 升降圆凳 | 3 |  |

| 中药超细研磨机参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量g | 额定功率 | 负载功率 | 工作时间 | 电机转速 | 粉碎程度 | 粉碎仓材质 |
| ≥4500G | ≥550W | ≥5000W | ≥5分钟 | ≥28000/min | 50-300目 | 无害430不锈钢 |

| 可升降圆凳参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 椅面材质 | 椅腿 | 脚架材质 | 升降调节 |
| 圆形 | 皮面 | 带万向轮轮 | 不锈钢 | 有 |

| 坐熏仪参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品材质 | 最大容量 | 红外线灯 | 防干烧功能 | 数码定时 | 遥控 | 功率 |
| ABS耐高温材料 | ≥200毫升 | ≥4个 | 有 | 有 | 有 | ≥300W |

按摩床参数

材质：不锈钢 尺寸：≥1900mm*620mm*650mm 中间有呼吸孔

- 四、质保期2年