## 2024年设备年检
实验室仪器设备检定、校准计划表
序号 | 仪器名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注
1 | 生物安全运输箱 |  | 2 | 艾滋、肠道、结核、微生物、呼吸道病毒、布鲁氏杆菌转运各1个
2 | 紫外线消毒车 | RZSC-IA | 8 | 呼吸道病毒实验室艾滋、肠道、结核、微生物、布鲁氏杆菌转运各2台
3 | 生物安全柜（双人） | HFsafe-1500LC | 4 | 艾滋、梅毒、结核、微生物、肠道、布鲁氏杆菌、包虫病、收样室各1台
4 | 医用冷藏箱（2-8℃） | HYC-310S | 3 | 艾滋、梅毒、结核、微生物、肠道、布鲁氏杆菌、包虫病、收样室各1台
5 | 立式压力蒸汽灭菌器 |  | 8 | 呼吸道实验室，艾滋、梅毒、结核、微生物、肠道各1台，清洁2台（用于微生物、肠道试剂配置）
6 | 电热恒温培养箱 | DHP-9088B | 3 | 微生物4台，结核、艾滋、梅毒各1台
7 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9123A | 2 | 微生物、碘缺乏病各1台
8 | 迷你离心机 | Mini-12 | 4 | 呼吸道病毒试剂配制、模版制备
9 | 医用离心机 | KT12K | 3 | 布鲁氏杆菌、艾滋、梅毒各1台
10 | 医用低温保存箱（-20℃） | DW-30L278 | 3 | 艾滋、梅毒、结核、微生物、肠道、布鲁氏杆菌、包虫病、呼吸道各1台
11 | 旋涡混合器 | XH-C | 4 | 呼吸道病毒、盐碘、尿碘、包虫病、各1台
12 | 医用洁净工作台 | BBS-SDC | 4 | 呼吸道病毒、微生物、肠道、包虫病各1台
13 | 多管旋涡混匀仪 | HT-200 | 2 | 呼吸道病毒、包虫病各1台
14 | 超低温冷冻储存箱（-80℃） | DW-HL398 | 1 | 病（毒）种储存
15 | 紫外线空气消毒器 | YKX.Z-Y-600 | 3 | 呼吸道病毒、微生物，结核、艾滋、梅毒、肠道各1台
16 | 分析天平 | FA2204C | 1 | 微生物万分天平
17 | 电子天平 | JE2002 | 2 | 千分、万分各1台
18 | 电子显微镜 | XSP-6C | 1 | 结核病抗酸染色
19 | 荧光显微镜 | EX-30 | 1 | 结核病荧光染色
20 | 紫外可见分光光度计 | UV-6100S | 1 | 艾滋
21 | 实验室纯水系统 |  | 3 | 微生物、肠道、艾滋病
22 | 药物冷藏陈列柜 | FYL-20-123030 | 2 | 微生物
23 | 医用双温冷藏冷冻箱（2-8℃/-20℃） | YCD-EL450 | 2 | 呼吸道病毒、肠道
24 | 温湿度表 | WS2080B | 5 | 各实验区
25 | 水银温度计 | / | 11 | 各冷藏箱、冰箱共11个
26 | 移液器（八排枪） | / | 3 | 呼吸道病毒、艾滋、梅毒
27 | 移液器（单枪） | / | 15 | 盐碘、尿碘、呼吸道病毒、艾滋、梅毒、布鲁氏杆菌、包虫病各3把
28 | 分度移液管 | / | 4 | 10mL、5mL、2mL、1mL各1个，用于微生物、肠道、包虫病
29 | 量筒 | / | 7 | 50mL、80mL、100mL、150mL、250mL、500mL、1000mL各1个，用于微生物、盐碘、尿碘
30 | 容量瓶 | / | 4 | 100mL、200mL、500mL、1000mL各1个，微生物、盐碘、尿碘
31 | 大肚子移液管 | / | 2 | 20mL、30mL各1个，用于微生物、肠道
32 | 烧杯 |  | 5 | 50mL、100mL各1个，用于微生物、肠道
33 | 滴定管 |  | 1 | 20mL1个，用于盐碘
34 | 锥形瓶 |  | 4 | 250mL、300mL、500mL、1000mL各1个，盐碘
35 | 全自动核酸提取仪 |  | 2 | 呼吸道病毒、肠道各1台，备用1台
36 | 酶标仪 |  | 1 | 艾滋、梅毒各1台
37 | 水浴锅-HWS12 | HWS-12 | 3 | 艾滋、梅毒、包虫病、布鲁氏杆菌各1台
38 | J-2菌落计数器 | J-2 | 1 | 微生物菌落计数
39 | 实时荧光PCR分析仪 | 96s | 2 | 呼吸道病毒、肠道各1台，备用1台
合计（台） |  |  | 137