| 艾维尔沟社区卫生服务中心污水检测项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测点位 | 备注 |
| 1 | 总氯/(mg/L) | 1 | 一年/2次 |
| 2 | 化学需氧量/(mg/L) | 1 | 一年/2次 |
| 3 | 五日生化需氧量/(mg/L) | 1 | 一年/2次 |
| 4 | 悬浮物/(mg/L) | 1 | 一年/2次 |
| 5 | 粪大肠菌群/(MPN/L) | 1 | 一年/2次 |
| 6 | 氨氮/(mg/L) | 1 | 一年/2次 |
| 7 | 沙门氏菌 | 1 | 一年/2次 |
| 8 | 志贺氏菌 | 1 | 一年/2次 |

检测内容：

1.技术服务内容：污水检测。具体检测项目及频次详见附表。依据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）标准，制定本检测方案。

2.技术服务方式：需按照规定方法对样品进行检测，十五个工作日内提交检测报告2份。

3.每次完成的检测数据以纸质版检测报告的形式于完成后送至指定的联系人员，报告中取样地点、时间和样品名称等要详细准确。

4.按时到指定地点取要检测的样品。

5.现场取样必须做好安全防护，并严格遵守现场各项安全管理要求。

6.不接受第三方检测。

7.需提供余氯试纸10盒和PH检测试纸10盒。

8.需提供医院污水处理药剂（二氧化氯消毒粉剂）15包。