## Sheet1
米东区人民医院五官科设备采购具体参数
设备名称 | 数量 | 参数
氧气袋 | 1 | 产品由PVC复合尼龙绸和橡胶制成，无异味轻便耐用易清洗42L，76*50cm
氧气筒 | 1 | 十升氧气瓶直径152毫米高度80厘米重量13公斤，压力15兆帕
流量表 | 1 | 输出压力15mpa，输出压力0.2~0.3mpa，安全阀自动排气压力0.35±0.05mpa
病历夹 | 30 | 规格 330*230mm
轮椅 | 1 | 背靠宽度440mm坐宽440mm背靠高度460mm承重100KG净重13kg铝合金轮椅可折叠
治疗室柜子 | 1 | 规格：长1.8米，宽0.7米，高1.6米；不锈钢材质，厚度≥0.8mm，不锈钢台面正面边缘为圆弧形；上层为玻璃门带锁，内分二层，中间带2个抽屉，下面为双开门带锁
治疗车 | 2 | ABS材质，单抽，95cm*50cm*76cm
治疗盘 | 3 | 不锈钢材质，规格长32cm，宽22cm
病历车40格 | 1 | 1、规格：750*410*850mm。2、主体材料采用全ABS材质组成。3、40格病历、ABS护角、带双抽带锁。4、底部带4寸静音脚轮其中两个带刹
抢救车 | 1 | 1.主体材质采用铝·钢·ABS工程塑料结构组成；四柱承重；塑钢柱子，内有铝管承重力强 2.上部：ABS注塑模具一次性成型一体化台面两侧带扶手，推行方便；配有不锈钢护栏，小的物品不会滑落，台面上配双排龙门不锈钢输液架10个挂钩使用 3. 正面：中控锁，五层抽屉设计（二小抽二中抽一大抽组合） 每层抽屉内部3*3分隔片，可自由分隔；抽屉拉手为燕尾款式、＊封口插槽式标识牌、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实； 4.右侧：两只ABS污物桶方便存放垃圾；置物篮一个，锐器盒2个 5.左侧：置物篮一个，文件资料盒一个，付工作台面一个 6..底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，移动轻便灵活；
电子血压计 | 2 | 显示方式 数字式显示方式 测量方式 示波测定法 测量范围 压力:0mmHg-299mmHg(0kPa-39.9kPa)脉搏率:40次/分~180次/分 测量精度 压力:+3mmHg(+0.4kPa)脉搏率:精度为+5% 压力检测 压力传感器 电源5号干电池4节(DC6V)，电源适配器(100V-240V~ 50HZ-60HZ0.12A-0.065A) 在室温 23℃，臂周 270mm，1日测量3次加压至170mmHg(22.7kPa)的条件下5号干电池4节【碱性)约能使用300次。 主机使用期限 5年 使用温湿度 +5℃-+40℃，15%RH-90%RH 主机重量 约300g(不包括电池) 外形尺寸约宽107mmx高79mmx厚141mm不包括袖带) 袖带约宽 145mmx长466mm(重量约 130g)空气管长约 610mm
水银血压计 | 1 | 标尺双刻度显示，测量范围：0-300mmhg（0-40kpa）基本误差±3.75mmhg灵敏度：≥2.25mmHg表面喷塑处理，水印防漏，试管顶部，加阻贡纸
床头柜 | 20 | 蓝色ABS床头柜1：规格：480*480*750mm；2：ABS材质，一个小托盘，一抽一柜，带餐板、带双边毛巾挂架、3：下柜内可放水瓶。
吸引器 | 1 | 1) ★外壳采用优质冷板制作，内外表面静电喷涂；无油泵，免维护，使用寿命长，噪音低：2）溢流保护装置，防止液体进入泵内；箱式配有移动脚轮 ，备有手动开关和脚踏开关：3）工作制：间隙加载连续运行 4）电 源：AC 220V±10% 50Hz 泵结构：无油泵 抽气速率：≥35L/min ★负压调节范围：0.013～0.09MPa 吸液瓶：2500ml×2 输入功率：400VA 噪音：≤65dB
体重秤 | 1 | 身高测量;70-190cm,分度值：0.5cm，体重：160公斤，分度值：500克 橡胶防滑底座
助步器 | 1 | 产品材质：铝合金 产品净重：2.25KG 产品承重：100KG 调节范围：75-93cm
简易呼吸器 | 1 | 材质：PVC+硅胶合成材质 结构组成：呼吸气囊、面罩、组和颈、储气袋、连接管、开口器和口咽通道
开口器 | 1 | 丁字式开口器：1.总长130mm，头宽5mm。2.采用20Cr13医用不锈钢，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为:不大于0.4μm。4.应有良好的耐腐蚀性能:产品按YY/T0149-2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
舌钳 | 1 | 舌钳：1.长度170mm，头部圆形直径28mm，头部厚度3.6mm。2.采用20Cr13医用不锈钢材料，热处理硬度为40-48HRC。3.器械表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为:不大于0.4nm。产品按YY/T4.应有良好的耐腐蚀性能:0149-2006《不锈钢医用器械耐医冲性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”