米东区中医医院“1号综合楼灯光改造”

项 目 清 单

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 型号、规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大厅顶棚换灯 | 盏 | 48W-LED亚克力磨砂 60*60cm | 44 |
| 2 | 二楼换灯 | 盏 | 48W-LED亚克力磨砂 60*60cm | 29 |
| 3 | 三楼换灯 | 盏 | 48W-LED亚克力磨砂 60*60cm | 31 |
| 4 | 四楼换灯 | 盏 | 48W-LED亚克力磨砂 60*60cm | 10 |
| 5 | 四楼中式灯换光源 | 盏 | 96W-LED 60*120cm | 34 |
| 6 | 四楼中式灯换画面 | 副 | 高透亮软膜+UV 60*120cm | 34 |
| 7 | 五楼换灯 | 盏 | 48W-LED亚克力磨砂 60*60cm | 2 |
| 8 | 六楼换灯 | 盏 | 48W-LED亚克力磨砂 60*60cm | 2 |
| 9 | 七楼换灯 | 盏 | 48W-LED亚克力磨砂 60*60cm | 2 |
| 10 | 八楼换灯 | 盏 | 48W-LED亚克力磨砂 60*60cm | 2 |
| 11 | 九楼换灯 | 盏 | 48W-LED亚克力磨砂 60*60cm | 2 |
| 12 | 十楼换灯 | 盏 | 48W-LED亚克力磨砂 60*60cm | 2 |
| 13 | 十一楼换灯 | 盏 | 48W-LED亚克力磨砂 60*60cm | 2 |
| 14 | 十二楼换灯 | 盏 | 48W-LED亚克力磨砂 60*60cm | 2 |
| 15 | 十三楼换灯 | 盏 | 48W-LED亚克力磨砂 60*60cm | 2 |
| 16 | 修补粉刷 | 项 | 换灯后周边修补粉刷 | 1 |
| 17 | 灯孔位置 | 项 | 有需要重新开孔或扩孔 | 1 |