竞标需求

一、检测项目：

| 序号 | 污染源 | 污染物名称 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 甲烷 | 1次/季 |
| 2 |  | 臭气浓度 | 1次/季 |
| 3 |  | 氨（氨气） | 1次/季 |
| 4 |  | 氯 | 1次/季 |
| 5 |  | 硫化氢 | 1次/季 |
| 6 |  | 氮氧化物 | 1次/月 |
| 7 |  | 颗粒物、二氧化硫 | 1次/年 |
| 8 |  | 林格曼黑度 | 1次/年 |
| 9 | 废水 | PH值 | 1次/12H |
| 10 |  | 悬浮物 | 1次/周 |
| 11 |  | 化学需氧量 | 1次/周 |
| 12 |  | 总余氯 | 1次/月 |
| 13 |  | 粪大肠菌群数 | 1次/月 |
| 14 |  | 总α放射性 | 1次/季 |
| 15 |  | 总β放射性 | 1次/季 |
| 16 |  | 总贡 | 1次/季 |
| 17 |  | 总镉 | 1次/季 |
| 18 |  | 总铬 | 1次/季 |
| 19 |  | 六价铬 | 1次/季 |
| 20 |  | 总砷 | 1次/季 |
| 21 |  | 总铅 | 1次/季 |
| 22 |  | 总银 | 1次/季 |
| 23 |  | 色度 | 1次/季 |
| 24 |  | 五日生化需氧量 | 1次/季 |
| 25 |  | 阴离子表面活性剂 | 1次/季 |
| 26 |  | 氨氮 | 1次/月 |
| 27 |  | 石油类 | 1次/季 |
| 28 |  | 动植物油 | 1次/季 |
| 29 |  | 挥发酚 | 1次/季 |
| 30 |  | 总氰化物 | 1次/季 |
| 31 |  | 肠道致病菌 | 1次/季 |
| 32 |  | 肠道病毒 | 1次/季 |

- 二、相关要求：

- 1.中标公司应按照排污许可证相关要求进行采样检测并按时出具检测报告；

- 2.中标公司负责检测数据的录入工作（新疆维吾尔自治区污染源监测数据管理与信息共享系统）；

- 3.中标公司负责年报数据填报及上传工作（全国排污许可证管理信息平台）；

- 4.能够协调解决处理上级行政部门的紧急问题；