乌鲁木齐市第101中学宿舍及会议室楼顶屋面防水施工、维修在线询价要求

1、招标范围：屋面防水维修说明：

现状有保温的屋面改造作法（自上而下）：

1>.新增防水层：3+4mm(国标）厚SBS聚酯胎防水卷材自带保护层，四周卷起至女儿墙顶。

2>.现状屋面铲除至找平层，凹陷、裂缝等部位采用C20细石混凝土填补找平

2、质量标准：合格。

3、投标人最低资格要求：

（一）投标人具有独立承担民事责任的能力。

（二）截至报名截止日（或递交响应文件之日），未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）投标人或其所投产品/服务未被列入《中国农业银行集中采购禁入名录》。

（四）投标人法定代表人或单位负责人、授权代表人未被列入《中国农业银行集中采购禁入人员名单》。

（五）投标人法定代表人、控股股东或实际控制人与采购人高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

（六）投标人负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目采购。

（七）投标人需具备：1、建筑工程施工总承包三级（含）及以上资质。2、有效的安全生产许可证。

（八）投标人项目负责人需具有不低于建筑工程专业二级注册建造师资质。

4、投标单位（响应方）在响应前必须提前派人到现场勘察现场，与学校负责人进行施工沟通，并将勘察现场照片上传。