采 购 需 求

- 工程概况：

- 工程名称:市属某单位锅炉低氮改造项目

- 2、金额：773829.11元。

3、工程地点:乌鲁木齐市；

4、工作内容：

1、安装低氮排放燃烧机风机型号:RS810/E FGR规格:22KWRS810/E FGR，8t，2台；低氮燃烧器组件RS810/E FGR，8t，2套。法兰阀门DN200，2个。循环烟道，2根。

2、安装低氮排放燃烧机风机型号:RS200/E FGR.规格:5.5KW，2台；低氮燃烧器组件RS200/E FGR，2t，2套。法兰阀门DN200，2个。循环烟道，2根。

3、拆除锅炉热管线DN125，36米；拆除锅炉热管线DN108，102米；安装镀锌钢管DN125，36米；镀锌钢管DN100，102米，镀锌钢管DN80，30米。螺纹法兰阀门DN125，16个。螺纹法兰阀DN100
，40个。螺纹法兰阀门DN80，16个等。

4、完成该建设项目环境影响评价、突发环境事件应急预案、建设项目竣工环保验收及排污许可证获取等。