乌鲁木齐市第五十八中学食堂安装隔断、维修工程

政府采购需求

项目包括：乌鲁木齐市第五十八中学本校区和西校区两校区食堂维修。

（一）本校区施工内容：1、一楼食堂二号操作间拆除原有地面砖和墙面砖，重新做防水层两遍，灶台前排水槽重新砌筑，封闭原有排水沟2处，制作安装新的不锈钢排水槽和篦子，灶台设施设备拆除后按原样安装恢复使用功能，不单另计费；2、1-3层后堂拆除原有吊顶，重新安装600\*600铝板吊顶，一楼后堂更换600\*600平面灯具，其他地方灯具恢复（包括消毒灯、灭蝇灯及监控、消防设施等），不单另计费；3、一楼清洗间、1-3楼备餐间需重新做防水，拆除原有地面和墙面砖，防水做好后恢复地面和墙面；4、一楼清洗间重新安装排水管网，制作安装新的不锈钢排水槽和篦子；5、1-3楼配餐间改造成洗消间（包含给水、排水、电源线、配电箱、隔断、地面和墙面防水的改造）；6、部分地方根据要求需做型材隔断及加装型材门（1-3楼后堂出餐门改成上下开合的门。1-3楼后堂制作保洁柜。）

（二）西校区施工内容：1、部分地方根据要求需做型材隔断及加装型材门；2、粗加工改造（包含排水、给水、隔断安装）。3、工作案加装防尘框。