招标要求

建设项目竣工室内环境监测内容:门诊楼传染科(含发热门诊)能力提升改造项目总建筑面积4507平方米，对室内房间空气进行检测。

1. 招标要求，需在乌鲁木齐市建设局收录平台备案名录中，有相应资质的公司参加，按国家相关的验收标准，对室内空气因子及频次:甲苯、苯、氨、氡、总挥发性有机物，二甲苯、甲醛进行检测，出具合格的竣工检测报告。

2024年9月12日