采 购 需 求

- 工程名称:市属某单位屋面防水维修项目

- 2、金额：154603.37元。

3、工程地点:乌鲁木齐市

4、工作内容：原有屋面防水拆除988.56平方米；；原有屋面40mm厚刚性层拆除并恢复988.56平方米；屋面贴SBS改性沥青防水卷材4mm厚两层988.56平方米；屋面做钢筋网片988.56平方米；屋面做DN110排气管1.5m；垃圾外运49.43立方米等工程。