**乌鲁木齐市体育运动学校训练场馆维修项目采购说明**

本项目旨在对柔道馆、举重馆、射箭馆和体能馆4个训练场馆的灯光进行改造，以保障其正常运作，满足日常训练需求。根据柔道馆、举重馆、射箭馆和体能馆4个训练场馆的实际状况，已确定需要维修或更换的配件清单如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 场馆一 | 1 | 电力电缆 | 1.名称:电缆线2.型号:WDZ-YJY-3\*2.5 | m | 82.5 |
| 2 | 桥架 | 1.名称:金属桥架2.型号:100\*100\*1.2 | m | 25 |
| 3 | 配管 | 1.名称:金属软管敷设2.规格:φ20 | m | 8 |
| 4 | 设备支架 | 1.名称:定制灯具支架 | 套 | 8 |
| 5 | 普通灯具 | 1.名称:场馆过道道灯2.型号:铝合金射灯3.规格:25CM | 套 | 5 |
| 6 | 场馆灯 | 1.名称:场馆灯2.型号:ISL-UFO-K150W;AC100-227V 50/60Hz3.规格:150W | 套 | 32 |
| 场馆二 | 7 | 电力电缆 | 1.名称:电缆线2.型号:WDZ-YJY-3\*2.5 | m | 82.5 |
| 8 | 桥架 | 1.名称:金属桥架2.型号:100\*100\*1.2 | m | 25 |
| 9 | 配管 | 1.名称:金属软管敷设2.规格:φ20 | m | 8 |
| 10 | 设备支架 | 1.名称:定制灯具支架 | 套 | 8 |
| 11 | 普通灯具 | 1.名称:场馆过道道灯2.型号:铝合金射灯3.规格:25CM | 套 | 5 |
| 12 | 场馆灯 | 1.名称:场馆灯2.型号:ISL-UFO-K150W;AC100-227V 50/60Hz3.规格:150W | 套 | 32 |
| 场馆三 | 13 | 电力电缆 | 1.名称:电缆线2.型号:WDZ-YJY-3\*2.5 | m | 82.5 |
| 14 | 桥架 | 1.名称:金属桥架2.型号:100\*100\*1.2 | m | 25 |
| 15 | 配管 | 1.名称:金属软管敷设2.规格:φ20 | m | 8 |
| 16 | 设备支架 | 1.名称:定制灯具支架 | 套 | 8 |
| 17 | 普通灯具 | 1.名称:场馆过道道灯2.型号:铝合金射灯3.规格:25CM | 套 | 5 |
| 18 | 场馆灯 | 1.名称:场馆灯2.型号:ISL-UFO-K150W;AC100-227V 50/60Hz3.规格:150W | 套 | 32 |
| 场馆四 | 19 | 电力电缆 | 1.名称:电缆线2.型号:WDZ-YJY-3\*2.5 | m | 82.5 |
| 20 | 桥架 | 1.名称:金属桥架2.型号:100\*100\*1.2 | m | 25 |
| 21 | 配管 | 1.名称:金属软管敷设2.规格:φ20 | m | 8 |
| 22 | 设备支架 | 1.名称:定制灯具支架 | 套 | 8 |
| 23 | 普通灯具 | 1.名称:场馆过道道灯2.型号:铝合金射灯3.规格:25CM | 套 | 5 |
| 24 | 场馆灯 | 1.名称:场馆灯2.型号:ISL-UFO-K150W;AC100-227V 50/60Hz3.规格:150W | 套 | 31 |

**采购要求：**

1.所有采购的配件及维修服务必须符合国家相关质量标准及安全要求。

2.维修后的器材必须能够正常运作，且性能稳定，满足日常训练需求。

3.配件的规格型号参数必须与清单中列明的完全一致。

4.所有采购的配件需在合同签订后的10个工作日内完成交付。

5.维修服务需在配件交付后的10个工作日内完成。

6.安装过程中，需保证场地及人员的安全。

7.供应商需提供至少3年的质保期，质保期内出现任何质量问题，供应商需免费维修或更换。

8.质保期后，供应商应提供优惠的维护服务，以确保场馆正常运作。

9.因该项目涉及4个场馆的电路维修和配件更换事项，场馆结构不一致，意向商家必须进行现场勘察，并上传维修训练场馆现场勘察确认函。（见附件）

**附件：**

维修训练场馆现场勘察确认函

|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 维修训练场馆项目 |
| 供货商名称 |   | （加盖公章） |
| 供货商联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 现场勘探器材名称 |  |
| 备注 |  |

（采购单位在此加盖骑缝公章）

维修训练场馆现场勘察确认函回执

|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 维修训练场馆项目 |
| 供货商/联系人 |  |
| 样品现场验收结果 |  |
| 采购单位现场样品确认负责人签字 |  | 加盖公章 |
| 现场确定时间 |  |