**乌鲁木齐市体育运动学校训练场馆维修项目采购说明**

本项目旨在对柔道馆、举重馆等4个训练场馆的灯光进行改造，以保障其正常运作，满足日常训练需 求。根据柔道馆、举重馆等4个训练场馆的实际状况，已确定需要维修或更换的配件清单如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 场馆一 | 1 | 电力电缆 | 1.名称:电缆线2.型号:WDZ-YJY-3\*2.5 | m | 82.5 |
| 2 | 桥架 | 1.名称:金属桥架2.型号:100\*100\*1.2 | m | 25 |
| 3 | 配管 | 1.名称:金属软管敷设2.规格:φ20 | m | 8 |
| 4 | 设备支架 | 1.名称:定制灯具支架 | 套 | 8 |
| 5 | 普通灯具 | 1.名称:场馆过道道灯2.型号:铝合金射灯3.规格:25CM | 套 | 5 |
| 6 | 场馆灯 | 1.名称:场馆灯2.型号:ISL-UFO-K150W;AC100-227V 50/60Hz3.规格:150W | 套 | 32 |
| 场馆二 | 7 | 电力电缆 | 1.名称:电缆线2.型号:WDZ-YJY-3\*2.5 | m | 82.5 |
| 8 | 桥架 | 1.名称:金属桥架2.型号:100\*100\*1.2 | m | 25 |
| 9 | 配管 | 1.名称:金属软管敷设2.规格:φ20 | m | 8 |
| 10 | 设备支架 | 1.名称:定制灯具支架 | 套 | 8 |
| 11 | 普通灯具 | 1.名称:场馆过道道灯2.型号:铝合金射灯3.规格:25CM | 套 | 5 |
| 12 | 场馆灯 | 1.名称:场馆灯2.型号:ISL-UFO-K150W;AC100-227V 50/60Hz3.规格:150W | 套 | 32 |
| 场馆三 | 13 | 电力电缆 | 1.名称:电缆线2.型号:WDZ-YJY-3\*2.5 | m | 82.5 |
| 14 | 桥架 | 1.名称:金属桥架2.型号:100\*100\*1.2 | m | 25 |
| 15 | 配管 | 1.名称:金属软管敷设2.规格:φ20 | m | 8 |
| 16 | 设备支架 | 1.名称:定制灯具支架 | 套 | 8 |
| 17 | 普通灯具 | 1.名称:场馆过道道灯2.型号:铝合金射灯3.规格:25CM | 套 | 5 |
| 18 | 场馆灯 | 1.名称:场馆灯2.型号:ISL-UFO-K150W;AC100-227V 50/60Hz3.规格:150W | 套 | 32 |
| 场馆四 | 19 | 电力电缆 | 1.名称:电缆线2.型号:WDZ-YJY-3\*2.5 | m | 82.5 |
| 20 | 桥架 | 1.名称:金属桥架2.型号:100\*100\*1.2 | m | 25 |
| 21 | 配管 | 1.名称:金属软管敷设2.规格:φ20 | m | 8 |
| 22 | 设备支架 | 1.名称:定制灯具支架 | 套 | 8 |
| 23 | 普通灯具 | 1.名称:场馆过道道灯2.型号:铝合金射灯3.规格:25CM | 套 | 5 |
| 24 | 场馆灯 | 1.名称:场馆灯2.型号:ISL-UFO-K150W;AC100-227V 50/60Hz3.规格:150W | 套 | 31 |

一、采购要求

1.供应商需具备电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质证书，具备《承装（修、试）电力设施许可证》四级及以上许可证，具备有效的安全生产许可证；

2.所有采购的配件及维修服务必须符合国家相关质量标准及安全要求，且配件的规格型号参数必须与清单中列明的完全一致。

3.维修服务需在合同签订后的10个工作日内完成。安装过程中，需保证场地及人员的安全。维修后的器材必须能够正常运行且性能稳定，满足日常训练需求。供应商需提供至少3年的质保期，质保期内出现任何质量问题，供应商需免费维修或更换。

4.因该项目涉及4个场馆的电路维修和配件更换事项，场馆结构不一致，意向商家必须进行现场勘察及面谈沟通，并上传维修训练场馆现场勘察确认函。（见附件）

5、意向单位来我单位现场勘察及面谈沟通时，沟通代表为法人的需提供身份证原件及复印件；沟通代表不是法人的，需提供法人出具的委托书及法人身份证复印件、本人身份证原件及复印件。同时需出具单位诚信竞价及成交履行服务承诺书。

二、项目联系人及联系方式：

1、联系人：魏老师、王老师

2、联系电话：0991-4617870

3、联系地址：乌鲁木齐市体育运动学校训练科（乌鲁木齐市红山体育馆东11门对面）

4、联系时间：自公告发布之日起每天11:00-13:00集中面谈沟通。为提高竞价质量，竞价结束前5小时内不再接受面谈。

科室负责人签字：

分管领导签字：

校长签字：

**附件：**

维修训练场馆现场勘察确认函

|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 维修训练场馆项目 |
| 供应商名称 |   | （加盖公章） |
| 供应商联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 现场勘察情况 |  |
| 备注 |  |

（采购单位在此加盖骑缝公章）

维修训练场馆现场勘察确认函回执

|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 维修训练场馆项目 |
| 供应商及联系人 |  |
| 现场勘察结果 |  |
| 采购单位负责人签字 |  | 加盖公章 |
| 现场确定时间 |  |