十三中学幸福路校区食堂操作间防水改造、拆除、复原相关设备参数

十三中学幸福路校区食堂操作间防水改造、拆除、复原相关设备采购说明项目内容清单，包括：拆除原有设备、搬运安置至学校制定位置并做好防护、拆除原有地面砖和墙面砖、地面做找平层及墙面抹灰、垃圾清运（206立方）、防水丙纶布两道（3+4）、上墙翻1米高度379平方米、贴300*300防滑地砖157平方米、贴300*600墙面砖49平方米、制作不锈钢排水槽和不锈钢篦子18.7米、安装食堂原有操作设备设施及做好调试工作。