- 市烈士陵园陈列馆周边零星维修项目

- 的采购需求

为进一步提升烈士陵园庄严肃穆的园区环境，市烈士陵园拟对陈列馆周边部分破损的地面、墙面、挡墙及台阶面进行维修。

主要需求如下：

- 拆除陈列馆周边破损及下沉的石材地面及其垫层，然后重新浇筑垫层并新铺花岗岩石材，共83平方米；

- 对陈列馆西侧（大门入口处）局部出现松动开裂及破损的石材进行拆除后更换成沥青路面，共75平方米；

- 并对陈列馆周边部分下沉破损的路沿石拆除后进行修补、更换18.6米；

- 对陈列馆北侧出现蜂窝破损的过路套管及井盖周边上部砼拆除后重新浇筑细石砼，并进行找平加浆抹光，拆除健身器材后恢复地面，修补面积共9平方米；

- 对陈列馆北侧出现蜂窝破损的挡墙压顶70米进行拆除清理，并用钢筋细石砼进行找平并加浆抹光，侧面沟缝；

- 修复陈列馆周边破损的石材墙面及台阶面约5平方米；

- 对陈列馆南侧两条地沟盖板拆除重新安装（24平方米）；

- 拆除陈列馆东南侧云杉馆东北侧部分挡墙（30m*0.6m*0.6m）后平整场地、铺种草皮、垃圾外运并修补剩余挡墙等内容。

- 以上维修内容的材质不低于原材质水平并保证修旧如旧，翻新如新，符合验收标准。

预算评审价合计88224.22元，现进行采购，特此说明。