文光校区高低压配电室维修整改材料明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 保护装置 | SC6000 | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 | 高压控制回路 | KZHL-5 | 台 | 5 |  |  |  |
| 3 | 高压柜剪刀插机构 | JG2-800 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电容补偿控制器 | JKL2CV-12 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 低压电容器 | BSMJWX0.4/12 | 只 | 16 |  |  |  |
| 6 | 辅材 | X-D-J-B | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 母联低压断路器 | CW1-2000/4/1250 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 出线低压断路器 | CW1-2000/4/630 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 低压抽屉操作机构 | CJG-1 | 只 | 10 |  |  |  |
|  | **合计（元）：** |  |  |  |  |

报价说明：

1. 本报价含拆装费、人工费及6%技术服务费增值税发票。

2. 质保期：自验收合格之日起1年之内。