校本部三号楼维修改造

项目工作内容说明

- 工程概况：

工程名称：乌鲁木齐职业大学校本部三号楼维修改造

建设单位：乌鲁木齐职业大学

工程地点：乌鲁木齐市

工程概况：本项目对校本部三号教学楼3楼、4楼原图书馆进行改造维修，改造为开放式办公大厅及会议室。

- 工程范围

拆除原有地面，铲除涂料面652.08m2，平面块料拆除807.12m2，混凝土构件拆除32.28m3。在原有基础进行垫层48.43m3并平面砂浆找平层807.12m2，做自流坪楼地面807.12m2，塑料板楼地面807.12m2，抹灰面油漆652.08m2，立面砂浆找平层652.08m2，进行安装吊顶天棚807.12m2，进行抹灰面油漆807.12m2，安装金属踢脚线10.34m2，立面砂浆找平层10.34m2，安装石材窗台板12.5m2，安装成品木门窗套106.26m2，原有立柱面装饰74.88m2,进行实腹钢柱6.384t,并安装钢梁7.821t,安装保温隔热墙面232.19m2进行办公去隔离,安装灯具32套。

，

乌鲁木齐职业大学

2024年9月25日