乌鲁木齐市自然资源勘测规划院消防维保采购需求

一、项目信息

项目名称：乌鲁木齐市自然资源勘测规划院消防设施维护保养

供应商规模要求： 注册资金500万元及以上

供应商资质要求：

1、具有合法的企业法人营业执照，税务登记证、组织机构代码证、属于社会消防技术服务系统录入单位、具有相应维保技术人员资质以及相关技术能力。

2、具有独立履行合同所必须的设备、设施和相关技术能力。

3、在经营活动中没有重大违法记录。

4、具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5、法律、行政法规规定的其他条件。

供应商基本要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

二、采购需求清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品名称 | 商务要求 | 购买数量 | 控制金额（元） | 项目概况 |
| 乌鲁木齐市自然资源勘测规划院消防设施维护保养 | 需每月巡检并出具维保报告，每季度免费组织一次消防演练，一年至少两次免费消防培训。冬季对管道采取保温措施，夏天对管道进行除锈刷漆，主机除尘。免费对值班人员进行业务培训。所派往的维保人员需经验丰富，能够无条件配合各级部门的各类检查，发生消防设备故障后应在1小时内到场处理。 | 1项 | 2.5万元 | 乌鲁木齐市自然资源勘测规划院天山区、高新区办公楼，建筑面积合计约  5100  平方米。 |

附件：需上传营业执照、社会消防技术服务系统网页截图（包括本单位从事消防维保资质截图、系统注册维保人员名单）、一级注册消防工程师（不少于2名）、维保人员资质证书（不少于10人）、免费提供相关服务的承诺书。（以上资料均需加盖公章）