3#宿舍楼更换下水管 采购需求

**一、项目名称：**3#宿舍楼更换下水管

**二、项目地点：**乌鲁木齐市康复路279号

**三、工程费用：**该项目最高限价为27856.87元（附招标控制价）。

**四、实施内容：**3#宿舍楼因铸铁管老旧需要更换卫生间、浴室及洗漱间的下水管及相关管件。

**五、采购目标：**为保证资金安全合理使用，确保工程顺利完工。拟聘请相关单位，负责此次院内零星维修服务，确保作业过程中遵守相关法规，同时高效、安全地完成任务。施工范围为本项目招标控制价内的内容。

**六、预计开始及完工时间：**计划开工日期：2024年10月22日，计划竣工日期：2024年10月31日。

**七、采购范围及要求**

（1）维修拆除：包括但不限于维修服务内的拆除及与之相关的所有工作。

（2）现场安全：执行严格的现场安全管理计划，确保施工作业符合安全标准。

（3）建筑垃圾管理：负责拆除过程中产生的所有建筑垃圾的合法处理，包括但不限于分类、运输和最终处置。

**八、供应商资格要求**

（1）资质认证：须持有国家或地区有关部门颁发的有效营业执照或者资质等级证书。投标人须上传有效的证件（注：PDF版本即可）。

（2）投标人名称必须与营业执照、企业资质证书中的企业名称保持一致；

（3）投标人需上传符合我院实际情况，且具有可操作性和针对性的实施方案，内容不限于施工技术方案、施工进度计划、安全管理计划、质量控制措施等(注：PDF版本，首页盖章)。