采购人需求描述：为确保我院太阳能热水系统的正常运行，保障患者及工作人员的舒适环境，现拟对全院太阳能热水系统进行维保服务，预算控制在7.8万元以内。维保范围：涵盖行政楼12吨（180平方真空管集热器，一个控制柜，5台威乐水泵和1台电锅炉等），病房楼30吨（450平方真空管集热器，两个控制柜，9台威乐水泵和2台电锅炉及2台变频器），维修班澡堂10吨，（150平方真空管集热器，一个控制柜，3台威乐水泵1台电锅炉等），老年科病房楼6吨（90平方真空管集热器，一个控制柜，5台威乐水泵和1台电锅炉等），体育馆4吨（60平方真空管集热器，一个控制柜，4台威乐水泵），和一台空气能，集体宿舍6吨（90平方真空管集热器，一个控制柜，5台威乐水泵，1台电锅炉），迟滞楼30吨（450平方真空管集热器，两个控制柜，7台威乐水泵，1台电锅炉）。2台25P空气能热水器及1台变频器。食堂2吨（30平方真空管集热器，1个控制柜，3台威乐水泵），洗衣房12吨（180平方真空管集热器，2个控制，7台威乐水泵，2个电锅炉）。1号宿舍楼8台太阳能热水器，2号楼4台的太阳能热水器，驾驶班3台太阳能热水器，门卫1台。以上设备由于水垢特别多，一年加四次水处理，每次每套设备不低于10公斤，要求进口硅磷晶水处理，一年大概用量在400公斤左右。