乌鲁木齐市口腔医院UPS参数需求

参数需求：

推荐品牌：力锐斯 ； 科士达 ；山特；

E3KS，配8节12V65AH电池，一套A8电池柜。

1、UPS类型 在线式

2、额定功率 3KVA

3、输入输出参数

输入电压范围 176--276Vac　V

输入频率范围 46.5--55Hz　Hz

输出电压范围 220Vac±3％　V

输出频率范围 46.5--55Hz(市电模式)/50Hz±0.5%(电池模式）Hz

输出电压波形 正弦波

4、通信和管理

接口端口 RS-232 + Intelligent Slot

面板显示 面板上的自检按键随时执行模拟断电演示

5、电池和运行时间

后备时间 与客户选取电池容量有关分钟

电池类型 外接电池

6、环境

噪音值(dBA) ≤55

7、其它参数

外观尺寸 190×328×393mm

产品重量 约20kg

其它性能 超载能力:105％－130％维持10分钟后输出转为旁路；外接电池标称电压：96VDC，质保三年

院方要求：

1、提供报价单，加盖公章。

2、报价之前需要到现场勘查，甲方出具证明，否则视为无效报价。