## Sheet1
乌鲁木齐市口腔医院空调报价单
序号 | 采购需求 | 响应品牌及规格型号 | 数量 | 单价 | 金额
1 | 空调挂机2台，1.5匹参数 参数及性能：1、空调类型：壁挂式 2、匹数： 1.5匹 3、变频 4、能效等级:一级能效 5、冷暖空调 6、能效比:5.28 7、额定制冷功率(W):810(80-1700) 8、额定制冷量(W)：3510（200-5100） 9、额定制热功率(W):1245（80-2000） 10、额定制热量(W)5000（200-6700） 11、外机噪音Db(A):51 12、内机噪音(高风和超强）：37-41dB(A) 13、循环风量:700m³/h 14、扫风方式：上下/左右扫风 15、功能：自清洁，智能调节 推荐品牌：美的；奥克斯；海尔；志高。 |  | 2
2 | 立式空调2台，3匹参数： 制冷制热能力 - 制冷量：一般在5000-5200W左右 - 制热量：通常在7000-7300W左右 能效等级与功率 能效等级：1级、2级等。 - 制冷功率：变频空调额定制冷功率一般在1200-1500W左右 - 制热功率：变频空调额定制热功率通常在1800-2200W左右 循环风量 - 一般在1000-1300立方米/小时之间 噪音指标 - 内机噪音：低风档时一般在20-32分贝左右，高风档时在39-44分贝左右。 - 外机噪音：通常在45-55分贝左右。 尺寸与重量 - 内机尺寸：宽度多在330-430毫米，深度在340-460毫米，高度在1690-1830毫米。 - 外机尺寸：宽度约780-860毫米，深度约300-340毫米，高度约550-600毫米。 - 内机重量：大约在28-45千克。 - 外机重量：一般在32-50千克。 其他参数 - 扫风方式：支持上下、左右扫风 - 电源电压：通常为220V。 推荐品牌：美的；奥克斯；海尔；志高。 |  | 2
| 合 计 |  | 4
备注：只能从推荐品牌里响应产品，报价单需加盖公章，供应商需送货上门，包配送调试，报价里包含产品、运输及安装过程中所有的费用。质保期两年，出现故障服务人员需24小时内随叫随到。