乌鲁木齐市市属行政单位东西

配楼屋面防水翻修工程 工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 招标控制价 | | | | |  |
| 招标控制价 | （小写）： | |  | | | | |
|  | （大写）： | |
|  |  | |  |  |  |  | |
| 招 标 人： |  | | |  | 造价咨询人： |  | |
|  | (单位盖章) | | |  |  | (单位资质专用章) | |
|  |  | |  |  |  |  | |
| 法定代表人  或其授权人： |  | | |  | 法定代表人  或其授权人： |  | |
|  | (签字或盖章) | | |  |  | (签字或盖章) | |
|  |  | |  |  |  |  | |
| 编 制 人： |  | | |  | 复 核 人： |  | |
|  | (造价人员签字盖专用章) | | |  |  | (造价工程师签字盖专用章) | |
|  |  | |  |  |  |  | |
| 编 制 时 间： | 年 月 日 | | |  | 复 核 时 间： | 年 月 日 | |

扉—2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总 说 明 |  | | | | | |
| 工程名称：乌鲁木齐市公安局东西配楼屋面防水翻修工程 |  | 第 | 1 | 页 | 共 | 1 | 页 |
| 一、工程概况  1、工程名称：乌鲁木齐市公安局东西配楼屋面防水翻修工程  2、建设地点：乌鲁木齐市  3、建设内容及规模：单个屋面面积25\*57m，共计两个，将原有防水及找平层拆除后，垃圾堆放在建设单位指定地点，待全部拆除完成后采用自卸汽车运至20km以外的垃圾场，重新做30mm厚C20细石混凝土找平层，防水采用两层SBS卷材防水  ，底层3mm厚，面层4mm厚自带保护层，防水材料必须选用十大品牌。二、编制依据  1、国家或省级、行业建设主管部门颁发相关法律法规和政策性文件。  2、工程造价有关的技术标准和计价计量规范，工程造价指数或类似工程技术经济指标。  3、审查合格的设计图纸等。  4、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。  5、工程特点及常规施工方案。三、计价依据  1、定额依据：新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额乌鲁木齐估价汇总表(2020)  2、建安工程费内材料价格执行乌鲁木齐市2025年2月份建设工程价格信息，未发布信息价的材料价格按市场价计入。  四、其他  1、税金为9%。 | | | | | | | |

表-01

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | |
| 单位工程招标控制价汇总表 | | | | | |
| 工程名称：乌鲁木齐市公安局东西配楼屋面防水翻修工程 | | 标段： | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 汇总内容 | | 金额(元) | | 其中：暂估价(元) |
| — | 分部分项工程费 | |  | |  |
| 二 | 措施项目费 | |  | |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 | |  | |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 | |  | |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 | |  | |  |
| 三 | 其他项目费 | |  | | — |
| 3.1 | 暂列金额 | |  | | — |
| 3.2 | 暂估价 | |  | |  |
| 3.3 | 计日工 | |  | | — |
| 3.4 | 总承包服务费 | |  | | — |
| 四 | 规费 | |  | | — |
| 五 | 税前工程造价 | |  | |  |
| 六 | 税金 | |  | | — |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+六 | | |  | |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：乌鲁木齐市公安局东西配楼屋面防水翻修工程 | | | | 标段： | | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 | | |  |  |  | |  |  |
| 1 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1. 防水层种类:SBS防水卷材 2. 屋面下楼：15m 3. 垃圾外运距离：20km | | m2 | 2851.2 |  | |  |  |
| 2 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1. 刚性层厚度:50厚细石混凝土 2. 屋面下楼：15m 3. 垃圾外运距离：20km | | m2 | 2851.2 |  | |  |  |
| 3 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石混凝土找平层 2. 屋面 | | m2 | 2851.2 |  | |  |  |
| 4 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1. 卷材品种、规格、厚度   :SBS卷材防水3+4   1. 防水层数:2 | | m2 | 2851.2 |  | |  |  |
|  |  | 分部小计 | | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 措施项目 | | |  |  |  | |  |  |
|  |  | 分部小计 | | |  |  |  | | 0 |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | 表—08 | | |

综合单价分析表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乌鲁木齐市公安局东西配楼屋面防水翻修工程 | | | | | | 标段： | | | | | 第 1 页 共 4 页 | | | | |
| 项目编码 | | 011607002001 | | 项目名称 | | | 防水层拆除 | | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | 2851.2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 管理费和利润 | 风险费 | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 风险费 |
| 借1-2 | 屋面铲除卷材防水层带砂石保护层 | m2 |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 借6-196 换 | 汽车运建筑垃圾 运距在1000m以内 实际运距(m):20000 | m3 |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 借11-1-96 | 水平及垂直运输 垂直运输 | 10t |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 二类人工148元/工日;土建综合工日152元/工日;综合人工51.55元  /工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | | 合价（元） | 暂估单价  （元） | 暂估合价  （元） | |
|  |  | | | | | |  |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | | | | | |  |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | | | | | |  |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | | | | | |  |  | |  | |  |  |  | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乌鲁木齐市公安局东西配楼屋面防水翻修工程 | | | | | | 标段： | | | | | 第 2 页 共 4 页 | | | | |
| 项目编码 | | 011607001001 | | 项目名称 | | | 刚性层拆除 | | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | 2851.2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 管理费和利润 | 风险费 | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 风险费 |
| 借1-26 | 拆除水泥面层地面 | m2 |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 借6-196 换 | 汽车运建筑垃圾 运距在1000m以内 实际运距(m):20000 | m3 |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 借11-1-96 | 水平及垂直运输 垂直运输 | 10t |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 人工单价 | |  | | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 二类人工148元/工日;土建综合工日152元/工日;综合人工51.55元  /工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 15.57 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | | 合价（元） | 暂估单价  （元） | 暂估合价  （元） | |
|  |  | | | | | |  |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | | | | | |  |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | | | | | |  |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | | | | | |  |  | |  | |  |  |  | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乌鲁木齐市公安局东西配楼屋面防水翻修工程 | | | | | | 标段： | | | | | 第 3 页 共 4 页 | | | | |
| 项目编码 | | 011101003001 | | 项目名称 | | | 细石混凝土楼地面 | | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | 2851.2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 管理费和利润 | 风险费 | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 风险费 |
| 11-4 | 细石混凝土地面找平层混凝土或硬基层上 30 mm | 100m  2 |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 三类人工172元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 25.75 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | | 合价（元） | 暂估单价  （元） | 暂估合价  （元） | |
| 水 | | | | | | m3 |  | |  | |  |  |  | |
| 预拌细石混凝土 C20 | | | | | | m3 |  | |  | |  |  |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | - | |  | - | 0 | |
|  |  | | | | | |  |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | | | | | |  |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | | | | | |  |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | | | | | |  |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | | | | | |  |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | | | | | |  |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | | | | | |  |  | |  | |  |  |  | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乌鲁木齐市公安局东西配楼屋面防水翻修工程 | | | | | | 标段： | | | | | 第 4 页 共 4 页 | | | | |
| 项目编码 | | 010902001001 | | 项目名称 | | | 屋面卷材防水 | | | 计量单位 | | m2 | 工程量 | 2851.2 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | | | 合价 | | | | | |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 管理费和利润 | 风险费 | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 风险费 |
| 9-34 | SBS改性沥青卷材 热熔法一层 平面 | 100m  2 |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 9-37 | SBS改性沥青卷材 热熔法每增一层 平面 | 100m  2 |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 二类人工148元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 68.5 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | | 单价（元） | | 合价（元） | 暂估单价  （元） | 暂估合价  （元） | |
| SBS改性沥青防水卷材 | | | | | | m2 |  | |  | |  |  |  | |
| 改性沥青嵌缝油膏 | | | | | | kg |  | |  | |  |  |  | |
| 液化石油气 | | | | | | kg |  | |  | |  |  |  | |
| SBS弹性沥青防水胶 | | | | | | kg |  | |  | |  |  |  | |
| 冷底子油 | | | | | | kg |  | |  | |  |  |  | |
| SBS改性沥青防水卷材 3mm | | | | | | m2 |  | |  | |  |  |  | |
| 材料费小计 | | | | | | | | | - | |  | - | 0 | |
|  |  | | | | | |  |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | | | | | |  |  | |  | |  |  |  | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |  | | |
| 总价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：乌鲁木齐市公安局东西配楼屋面防水翻修工程 | | | 标段： | | | | 第 1 页 共 2 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | |  |  | 4928.71 |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 | | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 | | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费 | |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | |  | 0 |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。 |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | |  | 0 |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单  。 |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 | | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 | |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 | |  |  |  |  |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  |  |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 | |  |  |  |  |  | 结合工程实际情 |
| 编制人（造价人员）： | | | | | | | 复核人（造价工程师）： | | |

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |  | | |
| 总价措施项目清单与计价表 | | | | | | | | | |
| 工程名称：乌鲁木齐市公安局东西配楼屋面防水翻修工程 | | | 标段： | | | | 第 2 页 共 2 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | 况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】  -【高海拔地区施工增加费  】功能界  面) |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | | | | 复核人（造价工程师）： | | |

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | |
| 其他项目清单与计价汇总表 | | | | | | | |
| 工程名称：乌鲁木齐市公安局东西配楼屋面防水翻修工程 | 标段： | 第 | 1 | 页 | 共 | 1 | 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 暂列金额明细表 | | |
| 工程名称：乌鲁木齐市公安局东西配楼屋面防水翻修工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 | | | | | | | |
| 工程名称：乌鲁木齐市公安局东西配楼屋面防水翻修工程 | 标段： | 第 | 1 | 页 | 共 | 1 | 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料  、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | 表—12—2 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | |
| 规费、税金项目计价表 | | | | | | |
| 工程名称：乌鲁木齐市公安局东西配楼屋面防水翻修工程 | | 标段： | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  |  |
| 1.12 | 失业保险费 | | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  |  |
| 1.13 | 医疗保险费 | | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | | 税前工程造价 |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | |  |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13