## Sheet1
2025年度实验室新增仪器、耗材预算表
物理
序号 | 仪器设备、耗材名称 | 参数规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 初中电学实验箱磁贴式 |  | 6 | 个 | 电路连接实验（串/并联） 、欧姆定律验证、电流/电压测量
2 | 家庭电路演示板 |  | 6 | 个 | 家庭电路组成（火线/零线/地线）
3 | 保险丝作用演示器 |  | 6 | 个 | 演示过载/短路时保险丝熔断的保护原理
4 | 内燃机模型 |  | 6 | 个 | 四冲程工作原理（吸气 →压缩 →做功 →排气）
5 | 压缩空气引火仪 |  | 6 | 个 | 机械做功改变内能（压缩气体升温引燃）
6 | 水火箭套装 |  | 6 | 个 | 反冲现象、作用力与反作用力定律
7 | 条形磁铁 |  | 50 | 个 | 磁场分布观察、磁极相互作用、磁感线绘制
8 | 磁贴式光学演示箱 |  | 6 | 套 | 光的反射定律、平面镜成像特点（等大/等距）
9 | 滑轮组实验套装 |  | 6 | 组 | 滑轮组省力规律、机械效率计算、力的方向改变
10 | 7号电池 |  | 50 | 节 | 各类电学实验的电源（如小灯泡电路、电动机实验）
11 | 液体压强实验演示器 |  | 6 | 套 | 液体压强与深度/密度的关系（如U形管压强计）
12 | 活塞式抽水机模型 |  | 6 | 套 | 大气压应用（抽水机工作原理）
13 | 手持凸透镜 |  | 50 | 个 | 凸透镜成像规律（物距与像的关系） 、虚像/实像观察
14 | 实验凸透镜 |  | 50 | 个 | 凸透镜成像规律（物距与像的关系） 、虚像/实像观察
15 | F光源 |  | 30 | 个 | 凸透镜成像规律（物距与像的关系） 、虚像/实像观察
16 | 演示温度计 |  | 6 | 个 | 温度测量、热传导实验（如不同材料导热性）
17 | 演示弹簧测力计 |  | 6 | 个 | 探究二力平衡条件（同物、等大、反向、共线）
18 | 磁感线演示板 |  | 6 | 个 | 磁场分布观察、磁极相互作用、磁感线绘制
19 | 密度计 |  | 6 | 个 | 液体密度测量、浮沉条件探究
20 | 牛顿第一定律演示器 | 演示型，金属框架 （12*100*40cm） 、三层面（毛巾面、 布面、光滑面） 、三个电磁铁控制三轨 道小车从三斜面同时下滑、或手动释放 3个相同的钢珠滚至水平的三个面。配 毛巾面、布面、光滑面三个磁吸标志牌 | 2 | 个 | 斜面小车实验（惯性定律验证）（带样品）
21 | 二力平衡演示器 | 磁吸框架轨道长80cm， 不 锈钢材质， 两端带可调节滑轮、塑料小 车1个， 平行四边形板1个。 | 3 | 个 | 探究二力平衡条件（同物、等大、反向、共线）（带样品）
22 | 真空罩 | 罩体为透明塑料材质（直 径180mm 高200mm） 、铝合金底座 270mm*320mm 配抽气阀和真空压力表， 配可悬挂电铃、密封橡胶垫片。 | 3 | 个 | 声音传播条件（真空不能传声） 、自由落体实验（真空环境 对比）
23 | 家庭电路演示器 | 外观尺寸 80CM*45CM,220V 电源， 电器元件有透明机械电能表， 带 漏电保护空气开关， 双相闸刀开关， 保 险丝座， 光控+声控开关， 普通墙壁开 关， 平底灯座， 五孔插座。2.5平方线 在箱体内为焊接方式， 附件有漏电插 头， 发热导线， 保险丝、保险管， 测电 | 2 | 个 | 安全用电（漏电保护） 、保险丝作用（带样品）
24 | 串并联演示板 | 实验板面45*60cm， 串联电路和并联电 路在一个实验板面， 方便观察比较出串 联电路和并联电路的特点， 平灯口配白 炽灯泡4个。工作电压220伏， | 2 | 个 | 串/并联电路特点比较（电流/电压/电阻关系）（带样品）
25 | 手摇交直流发电机 |  | 6 | 个 | 电磁感应现象、交流/直流电产生原理、能量转换（机械能 → 电能）
26 | 铁架台 |  | 30 | 个 | 通用支撑设备（悬挂弹簧测力计、固定实验器材）
27 | 磁吸式激光笔 |  | 6 | 个 | 磁场方向可视化（配合铁屑显示磁感线）（带样品）
28 | 教用手电筒 |  | 6 | 个 | 光路追踪（反射/折射实验）
29 | 电磁继电器演示板 |  | 6 | 个 | 自动控制电路实验、低压控制高压电路的安全应用
30 | 钩码 |  | 30 | 个 | 滑轮组省力规律、机械效率计算、力的方向改变
31 | 平面镜成像学生仪器 |  | 30 | 个 | 光的反射定律、平面镜成像特点（等大/等距）
32 | 手摇发电机 |  | 6 | 个 | 电磁感应现象、机械能与电能转换
化学
序号 | 仪器设备、耗材名称 | 参数规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 注射器 | 50ml | 100 | 支 | 用于测定空气中氧气含量（通过红磷燃烧后气体体积变化） 、定量研究气体反应（如过氧化氢分解制氧气的速率控制） 、作为简易分液漏斗控制液体滴加速度（如制取二氧化碳时 添加稀盐酸） 、模拟气体扩散实验（通过推拉活塞观察气体
2 | 医用脱脂棉 | 500g | 1 | 包
3 | 滤纸 | 快速φ20cm | 2 | 100/包 | 制作简易净水器（多层滤纸过滤悬浮物） 、粗盐提纯（过滤 泥沙与氯化钠溶液）
4 | 试管夹 |  | 20 | 个 | 夹持试管加热液体（如水的沸腾实验） 、固体加热实验（如 碳酸氢钠分解、高锰酸钾制氧气）
5 | 阶梯蜡烛实验 |  | 40 | 套 | 二氧化碳密度实验（下层蜡烛先熄灭证明CO2密度大于空气) 、验证燃烧需要氧气（不同高度蜡烛熄灭顺序）
生物
序号 | 仪器设备、耗材名称 | 参数规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 简易急救箱 |  | 2 | 个 | 实验安全教育（处理轻微割伤、烫伤应急演练）
2 | 乳胶手套 | 适量（按照50副汇总） | 50 | 副 | 解剖实验（保护操作者与样本卫生）
3 | 一次性PE手套 | 适量（按照25包汇总） | 25 | 包 | 解剖实验（保护操作者与样本卫生）
4 | 烘干箱 | 电热鼓风型， 功率≥600W， 1.5级（温 度均匀性为±0.03℃, 温度波动性为 1.5℃) , 烘干温度250℃以下， 箱体内 有隔板， 内部容积≥ | 1 | 台 | 实验器材灭菌（培养皿、接种环等）
5 | 高压灭菌器 | ≥30L， 立式， 全自动， 有超高温、超 高压自动保护设置 | 1 | 个 | 培养基制备前的烘干处理
6 | 整理箱 | PP材质， 储存及分发试剂用 | 10 | 个 | 器材分类存放与运输（如解剖工具组、显微镜组件）
7 | 大托盘 | 400mm×300mm×60mm | 30 | 个 | 器材分类存放与运输（如解剖工具组、显微镜组件）
8 | 小托盘 | 300mm×200mm×40mm | 30 | 个 | 器材分类存放与运输（如解剖工具组、显微镜组件）
9 | 实验用品提篮 | 木制， 配有提手， | 2 | 个 | 器材分类存放与运输（如解剖工具组、显微镜组件）
10 | 低压测电器 | 笔式， 氖泡式， 测电极长≤10mm， 测量 范围100V～500V， 辉光应稳定不闪烁 | 1 | 支 | 检测植物导电性（探究生物电现象）
11 | 电子秒表 | 专用型， 全时段分辨力0.01s； 有防震 、防水功能， 电池更换周期≥1.5年 | 24 | 个 | 测量心率、呼吸频率（运动前后对比实验）
12 | 水银温度计 | 0℃~200℃, 分度值1℃, 示值误差< 0.5℃, 有保护套 | 24 | 个 | 测量发酵过程温度变化（如酵母菌呼吸作用）
13 | 干湿球温度计 | ‘-25℃——50℃, 分度值0.2℃测量湿 度0%100% | 24 | 个 | 探究环境湿度对生物的影响（如昆虫趋湿性实验）
14 | 计数器 | 手持式 | 24 | 个 | 统计微生物菌落数量或昆虫活动次数
15 | 手术刀柄 | 刀柄外形轮廓应清晰， 刀柄与手术刀片 配合时， 插卸应轻松 | 2 | 把 | 植物解剖（如桃花模型结构拆分）
16 | 手术刀片 | 刀片应平整， 刃口应锋利 | 2 | 包 | 植物解剖（如桃花模型结构拆分）
17 | 双面刀片 | 43mm×22mm | 10 | 包 | 植物解剖（如桃花模型结构拆分）
18 | 滴瓶30mL | 透明钠钙玻璃制， 瓶口细磨， 磨砂面应 均匀细腻， 滴管应附橡胶帽， 吸放弹性 好， 开口直径6mm， 与滴管口套合牢固 | 150 | 个 | 精准添加染色剂或试剂（如滴加碘液、清水）
19 | 滴瓶60mL | 透明钠钙玻璃制， 瓶口细磨， 磨砂面应 均匀细腻， 滴管应附橡胶帽， 吸放弹性 好， 开口直径6mm， 与滴管口套合牢固 | 150 | 个 | 精准添加染色剂或试剂（如滴加碘液、清水）
20 | 滴管 | 100mm， 直形， 滴管尖嘴口径1mm， 上端 有防滑脱翻口， 翻口处直径比滴管直径 略多1mm～2mm | 300 | 支 | 精准添加染色剂或试剂（如滴加碘液、清水）
21 | 载玻片 | 无色透明， 平整 | 10 | 盒 | 制作临时装片（如洋葱表皮细胞、口腔上皮细胞）
22 | 盖玻片 | 无色透明， 平整 | 50 | 包 | 制作临时装片（如洋葱表皮细胞、口腔上皮细胞）
23 | 玻璃棒 | Φ3mm~Φ4mm， 粗细均匀 | 1 | kg
24 | 陶土网 | 功能等同于石棉网， 尺寸≥ 125mm×125mm， 耐火材料为陶土 | 25 | 把 | 加热实验（如融化琼脂制作培养基）
25 | 燃烧匙 | 铜勺， 勺Φ18mm， 深10mm， 铁柄， 柄长 300mm， 长柄和铜勺连接稳定结实 | 25 | 把 | 加热实验（如融化琼脂制作培养基）
26 | 记数载玻片（计数板） | 计数区边长为1mm， 由400个小方格组成 | 25 | 片 | 微生物计数（如酵母菌种群密度测算）
27 | 保温桶 | 1L～2L | 5 | 个
28 | 标记笔 | 双头， 油性墨水 | 25 | 支 | 标注培养皿分区（如菌落分布记录）
29 | 玉米种子纵切 | 应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚 根和胚根鞘 | 2 | 件
30 | 桃花模型 | 放大的盛开状态的桃花模型， 花冠的直 径330mm±15mm， 示花柄、花托、花萼 、花冠、雄蕊和雌蕊， 花瓣、雌蕊可拆 装， 子房做纵剖 | 13 | 件 | 植物繁殖结构认知（雌蕊、雄蕊功能）
31 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大， 结构清晰， 位置精准， 比例适 | 1 | 件 | 人体排泄与生殖系统功能讲解
32 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大， 结构清晰， 位置精准， 比例适 | 1 | 件 | 人体排泄与生殖系统功能讲解
33 | 肾单位、肾小体模型 | 肾单位模型≥400mm×240mm， 示肾小体 、肾小管和集合管等； 肾小体模型直径 ≥100mm， 半剖， 示肾小球、肾小囊、 入球小动脉和出球小动脉等 | 2 | 件 | 人体排泄与生殖系统功能讲解
34 | 菜粉蝶生活史标本 | 干制或包埋 | 1 | 盒 | 昆虫变态发育观察（卵→幼虫→蛹→成虫）
35 | 细菌三型涂片 | 示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态 | 60 | 片 | 观察细菌形态（球菌、杆菌、螺旋菌对比）
36 | 擦镜纸 | 擦显微镜 | 20 | 包 | 显微镜维护（擦镜纸清洁镜头， 吸水纸吸去多余液体）
37 | 吸水纸 |  | 50 | 张 | 显微镜维护（擦镜纸清洁镜头， 吸水纸吸去多余液体）
38 | 碘液 | 500 | 10 | 瓶 | 细胞染色（碘液染淀粉与细胞核， 生理盐水维持细胞形态）
39 | 一次性注射器 | 10ml | 50 | 个 | 模拟体液运输实验（如植物茎导管吸水演示）
40 | 脱脂棉球 | 500g | 10 | 包 | 消毒操作（如酒精棉球擦拭皮肤）
41 | 生理盐水 | 500ml | 10 | 瓶 | 细胞染色（碘液染淀粉与细胞核， 生理盐水维持细胞形态）
42 | 白板笔 |  | 5 | 支
2025年度实验室新增实验试剂预算表
物理
序号 | 药品名称 | 参数规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 酒精 | 95% | 10 | 公斤 | 燃料
化学
序号 | 药品名称 | 参数规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 还原铁粉 | AR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 探究金属的生锈条件
2 | 碘 | AR250g/瓶 | 1 | 瓶 | 探究溶解性的差异
3 | 硫酸铝钾 | AR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 水的净化
4 | 硫代硫酸钠 | AR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 目录内要求必配的药品
5 | 无水硫酸铜 | AR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 水的检验
6 | 液体石蜡 | AR500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 目录内要求必配的药品
7 | 二氧化锰 | AR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 过氧化氢分解制氧气
8 | 三氧化二铁 | AR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 金属的冶炼
9 | 氧化铜 | AR500g/瓶 | 2 | 瓶 | 木炭还原氧化铜
10 | 氯化钾 | AR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 溶解度曲线
11 | 氯化钠 | AR500g/瓶 | 10 | 瓶 | 粗盐的提纯
12 | 氯化钙 | AR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 目录内要求必配的药品
13 | 无水氯化钙 | AR500g/瓶 | 2 | 瓶 | 探究金属的生锈条件
14 | 氯化镁 | AR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 粗盐的提纯
15 | 三氯化铁 | AR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 酸、碱、盐的化学性质
16 | 硫酸钾 | AR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 目录内要求必配的药品
17 | 硫酸铝 | AR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 目录内要求必配的药品
18 | 硫酸铜 | AR500g/瓶 | 5 | 瓶 | 酸、碱、盐的化学性质
19 | 硫酸铵 | AR500g/瓶 | 2 | 瓶 | 化学肥料
20 | 碳酸钾 | AR500g/瓶 | 2 | 瓶 | 酸、碱、盐的化学性质
21 | 碳酸钠 | AR500g/瓶 | 5 | 瓶 | 酸、碱、盐的化学性质
22 | 碳酸氢钠 | AR500g/瓶 | 5 | 瓶 | 酸、碱、盐的化学性质
23 | 大理石 | AR500g/瓶 | 10 | 瓶 | 实验室制二氧化碳
24 | 碳酸氢铵 | AR500g/瓶 | 2 | 瓶 | 酸、碱、盐的化学性质
25 | 碱式碳酸铜 | AR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 目录内要求必配的药品
26 | 乙酸铅 | AR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 目录内要求必配的药品
27 | 氢氧化钡 | AR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 酸、碱、盐的化学性质
28 | 氨水 | AR500ml/瓶 | 10 | 瓶 | 分子运动实验
29 | 氧化钙 | AR500g/瓶 | 2 | 瓶 | 与水反应
30 | 氢氧化钙 | AR500g/瓶 | 2 | 瓶 | 酸、碱、盐的化学性质
31 | 碱石灰 | AR500g/瓶 | 2 | 瓶 | 干燥剂
32 | 无水乙酸钠 | AR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 目录内要求必配的药品
33 | 葡萄糖 | AR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 目录内要求必配的药品
34 | 蔗糖 | AR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 目录内要求必配的药品
35 | 酚酞 | AR25g/瓶 | 5 | 瓶 | 检验溶液的酸碱性
36 | 品红 | BS25g/瓶 | 1 | 瓶 | 分子运动实验
37 | 草酸 | AR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 酸、碱、盐的化学性质
38 | 氯化钡 | AR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 酸、碱、盐的化学性质
40 | 乙酸 | AR500ml/瓶 | 5 | 瓶 | 酸、碱、盐的化学性质
41 | 氢氧化钾 | AR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 酸、碱、盐的化学性质
42 | 氢氧化钠 | AR500g/瓶 | 10 | 瓶 | 酸、碱、盐的化学性质
43 | 硫酸镁 | AR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 酸、碱、盐的化学性质
44 | 结晶氢氧化钡 | AR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 目录内要求必配的药品
45 | 氯化铜 | AR500g/瓶 | 1 | 瓶 | 酸、碱、盐的化学性质
46 | 无水乙醇 | AR500ml/瓶 | 5 | 瓶 | 探究溶解性的差异
47 | 酒精 | 95% | 10 | 公斤 | 燃料
48 | 干冰 | 10kg | 1 | 桶 | 二氧化碳的性质
49 | 教学实验铁丝 | 500g | 1 | 梱 | 物质在氧气中的燃烧
生物
序号 | 药品名称 | 参数规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 酒精 | 95% | 10 | 公斤 | 燃料
2 | 酚酞 | AR25g/瓶 | 5 | 瓶 | 检验溶液的酸碱性