红旗幼儿园净水器滤芯采购

1. 商品名称：净水/饮水机配件耗材
2. 参数要求：共计12套，包安装

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计(元) | 备注 |
| 1 | 饮水机滤芯 | 9.5寸1微米pp棉9.5寸活性炭 | 套 | 9 | 260 | 2340 |  |
| 2 | 超滤膜 | 3000升3微米 | 套 | 1 | 600 | 600 |  |
| 3 | 超滤膜 | 1800升3微米 | 套 | 1 | 480 | 480 |  |
| 4 | 饮水机滤芯+RO膜 | 9.5寸1微米pp棉9.5寸活性炭、400G(0.1纳米) | 套 | 1 | 260  800 | 860 |  |
|  | **合计** |  |  |  |  | **4280** |  |

**商务要求：**

1为保证售后服务和运维，投标商注册地必须在本地有正式经营场所，中标供应商提供本地公司注册证明，售后服务:本地有备品备件库，可以满足24小时现场售后服务；能够及时售后处理。

2.供应商基本要求:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

3.供应商提供的产品货物型号、规格参数等质量必须与本次采购要求和承诺相一致。所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常使用条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

4.请投标供货商按照本次采购要求及商务需求的相关条款提供上传相关资料，未上传或上传不完全视为无效供货商

5.供应商须就采购需求的内容作完整报价。

6.供应商必须上传：供应商营业执照、报价明细、产品合格证、质量检测报告。安装后需提供权威部门出具的水质检测报告。

7.本项目采购需求报价供应商必须认真审核报价文件所有要求，如明知不能满足报价文件要求进行恶意竟争的，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报自治区财政厅监管部门处理。

8.对于向我单位提供伪劣仿冒产品或提供虚假证明材料，以及参与价且中标后又不能履行供货职责的供应商，我单位有权直接作出差评，且有权将该供应商列为黑名单，不再接受后续供货与所有合作。并向财政局投诉。

9.为保证产品为原厂正品，需提供原厂出具产品质量检测报告、原厂出具的售后服务承诺函，质保期供应商所提供的产品如在保质期内出现质量问题，供应方按国家相关规定执行。

10.参与本次项目报价供应商报价必须严格遵守商务条款，如不看清参数盲目报价，中标后无法满足我单位采购要求的按废标处理。