**绿雅中学挂机空调拆装服务清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 参数 | 数量 | 备注 |
| 1 | 校园内挂机空调拆装 | 绿雅中学校园内40台美的1-2匹挂机空调，八成新及以上；所在位置：绿雅中学校园操场，宿舍楼旁空地处的核酸亭内；服务内容：目前空调处于已安装状态，需先将空调拆卸后安装于绿雅中学各功能教室及办公室内，安装楼层处于1-4楼不等，根据客户实际需求安装，缺氟空调需加氟，空调拆装调试完毕后确保能够正常使用。部分空调遥控器丢失，数量<20，需配齐遥控器（含电池） | 40台 |  |
| 2 | 校园柜机空调安装 | 6台柜机空调安装，所在位置：校园内，空调已拆好，直接安装即可，安装位置：教学楼1-4楼不等，根据客户实际需求安装，缺氟空调需加氟，空调安装调试完毕后确保能够正常使用。 | 6台 |  |

备注：

（一）报价供应商资格条件，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目特定资质：

1.公司资质。报价企业需具备空调维修保养服务相关的企业资质证书，如工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、特种行业许可证，行业协会或政府机构颁发的空调维修资质证书、质量管理体系认证证书等。

2.法律法规和行业标准。报价企业需遵守相关的法律法规和行业标准，确保服务的质量和安全性。

3.人员资质。包括制冷设备或管道安装维修的职业资格证、中级以上电工证书、安全生产证书、高空作业证等。

4.设备资质。包括清洗设备、维修设备、检测仪器等。

5.其他。如：环保许可证、电力、建筑、保险证明等，保障客户的财产安全。

（三）履约。报价企业应当具备服务履约的能力，如确定为最终供应商，在履约环节不得转包和违法分包，一经发现存在转包和违法分包行为，转包和违法分包的相关企业均将受到相关处罚。

三、其他事项

为保证本次报价是建立在知晓项目实施地点基本情况的基础上，报价企业可经我单位工作人员陪同，现场踏勘了解后再斟酌报价。