克拉玛依区消防救援大队2025 年度零星维修服务项目采购需求书（2版）

一、项目概述

（一）项目背景：为进一步规范资金使用，合理控制预算，保障克拉玛依区消防救援大队及所属消防救援站营区、执勤楼、附属建筑安全有序运行，确保各类设施设备的维修维护工作能够及时、高效开展，结合大队实际工作需要，通过政府采购的方式确定 2025 年度零星维修服务定点供应商。

（二）项目目标：通过本次采购，选择一家具备专业资质、技术能力和良好服务信誉的供应商，提供优质、高效、及时的零星维修服务，确保营区设施设备始终处于良好运行状态，满足消防救援工作的日常需求。

二、项目范围及内容

（一）维修范围：

包括但不限于克拉玛依区消防救援大队及所属四个消防站（特勤大队二站、南林路站、银河路站、拓湖路站）建筑（如营房、办公楼、宿舍楼等）、执勤楼、附属建筑（如车库、训练塔、食堂、浴室、卫生间等）以及相关配套设施设备。

（二）维修内容：

1、建筑结构维修：对建筑物的墙体、地面、天花板、屋顶等出现的裂缝、破损、渗漏等问题进行修复；对门窗、楼梯、栏杆等部件的损坏进行维修或更换。例如，当营房墙体出现裂缝时，需采用专业的加固修复工艺，确保墙体结构安全；对于漏水的屋顶，要查明漏水原因，选用合适的防水材料进行防水处理。

2、水电维修：负责水电线路的故障排查与修复，包括电线短路、断路、漏电，水管破裂、堵塞、漏水等问题；灯具、开关、插座、水龙头、阀门等水电设备的更换与维修。如遇到消防救援站内的消防用水管道破裂，需立即响应，在最短时间内进行抢修，确保消防用水正常供应。

3、消防设施维修：对消防栓系统、喷淋系统、火灾报警系统、防排烟系统等消防设施设备的日常维护与故障维修，确保消防设施始终处于正常运行状态，满足消防安全要求。比如，定期对火灾报警系统进行检测和维护，及时更换损坏的探测器、报警器等设备。

4、暖通维修：对空调、通风设备进行维修、保养，确保设备正常运行，为营区提供舒适的工作和生活环境。如在夏季高温时期，保障空调设备的正常运行，及时处理空调制冷故障。

5、其他零星维修：包括各类设施设备的小型维修、更换，以及因自然灾害、意外事故等造成的临时性紧急维修。例如，营区内道路、场地的局部破损修复，围墙的加固维修等。

三、项目要求

1、服务响应时间：供应商应具备 24 小时（全年 365 天）快速响应能力，在接到报修电话后 60分钟内能够派技术人员到达现场处理问题。对于紧急维修事项，如涉及消防设施故障、水电严重故障影响正常工作生活等，应在 30分钟内做出响应，并立即组织人员赶赴现场进行抢修。

2、维修质量要求：维修工作应严格按照国家现行的相关规范和标准执行，确保维修质量达到或超过原有设施设备的性能要求。维修材料应符合国家质量标准，选用正规厂家生产的合格产品，不得使用假冒伪劣材料。维修完成后，应保证设施设备正常运行，在一定期限内（如水电维修一般质保期为 6个月以上，建筑结构维修质保期为 1 年，具体根据不同维修项目确定）无相同故障再次出现。供应商应提供维修质量保修承诺，在质保期内对维修质量问题免费进行返工处理。

3、人员配备要求：供应商应配备足够数量的专业维修人员，维修人员应具备相应的职业资格证书和工作经验，熟悉各类设施设备的维修技术。针对本项目，应明确项目负责人，项目负责人需具备相关工程管理经验和专业技术能力，能够有效组织和协调维修工作。同时，应提供维修人员的详细名单、资质证书复印件以及联系方式，确保在需要时能够及时调配人员进行维修作业。

4、安全文明施工要求：维修施工过程中，供应商应严格遵守国家和地方有关安全文明施工的规定，采取必要的安全防护措施，确保施工人员和周边人员的人身安全，避免发生安全事故。施工现场应设置明显的安全警示标志，对施工产生的垃圾、废弃物等应及时清理，保持施工现场整洁有序，不得影响消防救援大队的正常工作秩序和营区环境。如因施工造成营区设施设备损坏或环境污染，供应商应承担相应的赔偿和修复责任。

四、项目预算

1、预算金额：本项目预算金额为人民币45万元。

2、预算控制：供应商的最终金额不得超过本项目预算金额，否则其将被视为无效。

五、项目实施时间及进度安排

（一）实施时间：本项目服务期限为自合同签订之日起 1 年，在服务期限内，供应商应按照合同要求及时提供零星维修服务。

（二）进度安排

1、合同签订阶段：中标供应商应在中标通知书发出后的7个工作日内与克拉玛依区消防救援大队签订合同，明确双方的权利和义务。

2、维修服务实施阶段：合同签订后，供应商应立即组建项目团队，制定详细的维修服务计划，并提交给克拉玛依区消防救援大队审核。在服务期内，按照报修任务及时安排维修人员进行现场维修，确保维修工作高效、有序进行。每季度末，供应商应向消防救援大队提交本季度维修服务工作总结报告，包括维修项目数量、维修内容、维修质量情况、维修费用统计等信息。

六、项目验收标准及方式

（一）验收标准

1、维修质量标准：维修后的设施设备应能够正常运行，各项性能指标达到或超过原有标准，无明显的质量缺陷。例如，水电维修后，水电线路应连接牢固，无漏电、漏水现象；消防设施维修后，应通过相关检测机构的检测，确保消防设施的可靠性和有效性。

2、服务响应标准：供应商应严格按照合同约定的服务响应时间到达现场处理问题，对于紧急维修事项的响应时间和处理效果应符合要求。通过查阅维修记录和询问克拉玛依区消防救援大队及所属消防站相关人员，统计供应商的实际响应时间，计算响应及时率，响应及时率应达到 100%。

3、人员配备标准：供应商应按照合同要求配备足够数量的专业维修人员，维修人员的资质证书应真实有效，项目负责人应具备相应的管理能力和技术水平。通过检查供应商提供的人员名单、资质证书复印件以及现场核实维修人员身份等方式，确认人员配备是否符合要求。

4、安全文明施工标准：施工现场应保持整洁有序，安全防护措施到位，无安全事故发生。现场查看施工场地的环境卫生情况、安全警示标志设置情况以及施工人员的安全防护用品佩戴情况等，评估安全文明施工是否符合标准。

5、项目资料标准：供应商应及时、准确地记录维修项目的相关信息，包括报修时间、维修人员到达现场时间、维修内容、使用材料、维修费用等，并整理成完整的维修记录。同时，应提供材料采购凭证、质量保修承诺书等项目资料。检查项目资料的完整性、准确性和规范性，确保资料符合要求。

（二）验收方式

1、日常检查：克拉玛依区消防救援大队及所属消防站在日常工作中，对供应商的维修服务工作进行不定期检查，及时发现问题并要求供应商整改。日常检查记录将作为项目验收的参考依据之一。每项维修服务完成后，必须有维修单据，并且有各队站负责人和维修人员共同签字。

2、最终验收：验收小组将根据日常检查记录、季度考核报告以及项目资料等，对供应商的服务质量进行综合评价，验收合格后出具验收报告。

（三）季度考核机制

每季度由克拉玛依区消防救援大队对供应商的响应速度（30%）、维修质量（40%）、文明施工（20%）、资料完整性（10%）进行评分。季度评分低于90分的，责令限期整改；连续两次低于80分的，克拉玛依区消防救援大队有权终止合同。

七、付款方式

1、对市场价格波动不大的零星维修服务由大队采购小组人员及供货商共同核定控制价格，严格、按照控制价格核算。

2、对每单项维修服务金额超过2000元的，由大队采购小组人员及供货商共同询价即时确定价格。

3、服务费按每三个月结算一次，结算时根据响应单位响应时承诺的总价下浮率结算。

八、供应商资格要求

（一）基本资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（或三证合一的营业执照副本）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供资信证明。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料，如维修设备清单、技术人员资质证书等。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录收和社会保障资金的证明材料。

（二）特定资格要求

供应商未被列为“信用中国” 网站 (www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为信息记录名单。提供相关网站查询截图。

九、投标要求

1、严格按照克拉玛依区消防救援大队2025 年度零星维修服务项目采购需求书进行报价。

2、投标方必须在投标文件指定位置以百分比形式明确填写下浮率，具体精确到小数点后两位。

3、供应商需上传大队及所属消防站零星维修方案，包括建筑结构维修、水电暖通维修等其他零星维修方案。

克拉玛依区消防救援大队

2025年5月23日