## 老食堂改造
第三中学专用操作区改造报价单
改造地点 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 单项合计 | 备注说明
备餐间 | 轻质隔墙 | ㎡ | 30 | 0 | 0 | 轻钢龙骨隔墙，硅酸钙板双面封板，品牌采用龙牌
| 用槽钢焊接门框支架 | 个 | 1 | 0 | 0 | 含10*10槽钢及辅材，人工费
| 无轨钢制双开门 | ㎡ | 2.4 | 0 | 0 | 无轨道定制门，品牌使用王力
| 不锈钢洗手池改装焊接 | 项 | 1 | 0 | 0 | 原有不锈钢水盆切割缩短，并重新焊接安装
| 墙裙贴砖手工费 | ㎡ | 25 | 0 | 0 | 1.5米以贴砖手工费
| 墙裙贴砖瓷砖费用 | ㎡ | 25 | 0 | 0 | 1.5米以贴砖300*600规格，品牌要求东鹏瓷砖
| 墙裙贴砖沙子水泥 | ㎡ | 25 | 0 | 0 | 1.5米以贴砖沙子水泥
| 墙裙以上乳胶漆 | ㎡ | 36 | 0 | 0 | 硅酸钙板双面封板挂网抹灰，腻子两边，打磨刷乳胶漆，品牌要求三棵树
| 增加洗手池下水 | 套 | 12 | 0 | 0 | 在原有不锈钢洗手盆上开洞安装成品下水品牌要求日丰
| 灭蝇灯 | 个 | 2 | 0 | 0 | 要求全覆盖，粘捕式包含线路改造及开关
| 消毒灯 | 个 | 2 | 0 | 0 | 要求全覆盖，包含线路改造及开关
| 监控利旧 | 个 | 1 | 0 | 0 | 本次监控系统改造含增加线路及阻燃配管及桥架，单价自行考虑，结算不予以调整
| 增加开关 | 个 | 2 | 0 | 0 | 开关安装在房间外部，分成两个，照明一个，消毒、灭蝇一个
| 电路改造 | ㎡ | 79 | 0 | 0 | 人工费含2.5电线，2.0KBG管线
| 垃圾清运 | 项 | 2 | 0 | 0 | 自行勘察考虑，结算不予以调整
| 材料搬运 | 项 | 2 | 0 | 0 | 包含线路改造及开关
小计 |  |  |  |  | 0
洗碗间 | 用槽钢焊接门框支架 | 个 | 1 | 0 | 0 | 含10*10槽钢及辅材，人工费
| 轻质隔墙 | ㎡ | 65 | 0 | 0 | 轻钢龙骨隔墙，硅酸钙板双面封板，品牌采用龙牌
| 无轨钢制双开门 | ㎡ | 2.4 | 0 | 0 | 无轨道定制门，品牌使用王力
| 不锈钢墙裙 | ㎡ | 25 | 0 | 0 | 新做墙面1.5米高与原有洗碗池焊接在一起
| 墙裙贴砖手工费 | ㎡ | 25 | 0 | 0 | 腰线贴砖手工费
| 墙裙贴砖瓷砖费用 | ㎡ | 25 | 0 | 0 | 300*600规格，品牌要求东鹏瓷砖
| 墙裙贴砖沙子水泥 | ㎡ | 25 | 0 | 0 | 腰线贴砖沙子水泥
| 墙裙以上乳胶漆 | ㎡ | 55 | 0 | 0 | 硅酸钙板双面封板挂网抹灰，腻子两边，打磨刷乳胶漆，品牌要求三棵树
| 增加洗手池下水 | 套 | 15 | 0 | 0 | 在原有不锈钢洗手盆上开洞安装成品下水品牌要求日丰
| 集成吊顶 | ㎡ | 45 | 0 | 0 | 1.0MM厚度300*600铝扣板法狮龙
| 防雾照明灯具 | 套 | 6 | 0 | 0 | 300*600规格，品牌要求TCL
| 监控利旧 | 个 | 1 | 0 | 0 | 本次监控系统改造含增加线路及阻燃配管及桥架，单价自行考虑，结算不予以调整
| 消防喷淋管改造 | 个 | 15 | 0 | 0 | 消防防水改造，试压调试
| 灭蝇灯 | 个 | 2 | 0 | 0 | 要求全覆盖，粘捕式包含线路改造及开关
| 消毒灯 | 个 | 2 | 0 | 0 | 要求全覆盖，包含线路改造及开关
| 增加开关 | 个 | 2 | 0 | 0 | 开关安装在房间外部，分成两个，照明一个，消毒、灭蝇一个
| 电路改造 | ㎡ | 25 | 0 | 0 | 人工费含2.5电线，2.0KBG管线
| 垃圾清运 | 项 | 1 | 0 | 0 | 自行勘察考虑，结算不予以调整
| 材料搬运 | 项 | 1 | 0 | 0 | 自行勘察考虑，结算不予以调整
小计 |  |  |  |  | 0
消毒室 | 用槽钢焊接门框支架 | 个 | 1 | 0 | 0 | 含10*10槽钢及辅材，人工费
| 无轨钢制双开门 | ㎡ | 2.4 | 0 | 0 | 无轨道定制门，品牌使用王力
| 电配箱 | 套 | 1 | 0 | 0 | 满足108kw使用，并空余备用空开四路
| 铺设电缆 | 米 | 120 | 0 | 0 | 3*90平方铜线电缆
| 电路改造 | ㎡ | 79 | 0 | 0 | 人工费含2.5电线，2.0KBG管线
| 墙裙贴砖手工费 | ㎡ | 35 | 0 | 0 | 1.8米以下腰线贴砖手工费
| 墙裙贴砖瓷砖费用 | ㎡ | 35 | 0 | 0 | 300*600规格，品牌要求东鹏瓷砖
| 墙裙贴砖沙子水泥 | ㎡ | 35 | 0 | 0 | 腰线贴砖沙子水泥
| 墙裙以上乳胶漆 | ㎡ | 56 | 0 | 0 | 硅酸钙板双面封板挂网抹灰，腻子两边，打磨刷乳胶漆，品牌要求三棵树
| 增加排烟管 | 套 | 1 | 0 | 0 | 100排烟管道安装，安装轴流风机一台
| 集成吊顶 | ㎡ | 85 | 0 | 0 | 1.0MM厚度300*600铝扣板
| 空调利旧 | 台 | 1 | 0 | 0 | 安装及辅材
| 防雾照明灯具 | 套 | 12 | 0 | 0 | 300*600规格，品牌要求TCL
| 监控利旧 | 个 | 1 | 0 | 0 | 本次监控系统改造含增加线路及阻燃配管及桥架，单价自行考虑，结算不予以调整
| 消防喷淋管改造 | 个 | 25 | 0 | 0 | 消防防水改造，试压调试
| 灭蝇灯 | 个 | 2 | 0 | 0 | 要求全覆盖，粘捕式包含线路改造及开关
| 消毒灯 | 个 | 2 | 0 | 0 | 要求全覆盖，包含线路改造及开关
| 增加开关 | 个 | 2 | 0 | 0 | 开关安装在房间外部，分成两个，照明一个，消毒、灭蝇一个
| 电路改造 | ㎡ | 45 | 0 | 0 | 人工费含2.5电线，2.0KBG管线
| 消毒室和洗碗间走廊电路改造 | ㎡ | 25 | 0 | 0 | 人工费含2.5电线，2.0KBG管线
| 消毒室和洗碗间走廊安装面包灯 | 个 | 6 | 0 | 0 | 人工费含2.5电线，2.0KBG管线
| 消毒间增加插座 | 个 | 2 | 0 | 0 | 人工费含2.5电线，2.1KBG管线及材料
| 垃圾清运 | 项 | 1 | 0 | 0 | 自行勘察考虑，结算不予以调整
| 材料搬运 | 项 | 1 | 0 | 0 | 自行勘察考虑，结算不予以调整
小计 |  |  |  |  | 0
餐厅 | 无轨钢制双开门 | ㎡ | 2.4 | 0 | 0 | 无轨道定制门，品牌使用王力
| 电路改造 | ㎡ | 79 | 0 | 0 | 人工费含2.5电线，2.0KBG管线
| 墙面乳胶漆 | ㎡ | 180 | 0 | 0 | 清理原墙面至基底，腻子两边，打磨刷乳胶漆，品牌要求三棵树
| 集成吊顶 | ㎡ | 75 | 0 | 0 | 1.0MM厚度300*600铝扣板法狮龙
| 防雾照明灯具 | 套 | 12 | 0 | 0 | 300*600规格，品牌要求TCL
| 空调利旧 | 台 | 1 | 0 | 0 | 安装及辅材
| 监控利旧 | 个 | 1 | 0 | 0 | 本次监控系统改造含增加线路及阻燃配管及桥架，单价自行考虑，结算不予以调整
| 消防喷淋管改造 | 个 | 25 | 0 | 0 | 消防防水改造，试压调试
| 灭蝇灯 | 个 | 2 | 0 | 0 | 要求全覆盖，粘捕式包含线路改造及开关
| 消毒灯 | 个 | 2 | 0 | 0 | 要求全覆盖，包含线路改造及开关
| 垃圾清运 | 项 | 1 | 0 | 0 | 自行勘察考虑，结算不予以调整
| 材料搬运 | 项 | 1 | 0 | 0 | 自行勘察考虑，结算不予以调整
| 封闭打餐区玻璃房 | ㎡ | 240 | 0 | 0 | 共计4个打餐区封闭玻璃房，顶部采用断桥铝结构，含钢化玻璃含4个双开门1.5*2.1，其中有部分区域有些异形设计，需现场定制，单价结算不予以调整
| 封闭打餐区玻璃房内增设灭蝇灯 | 个 | 8 | 0 | 0 | 要求全覆盖，包含线路改造及开关
| 封闭打餐区玻璃房内增设消毒扽灯 | 个 | 8 | 0 | 0 | 要求全覆盖，包含线路改造及开关
| 电路改造 | ㎡ | 80 | 0 | 0 | 人工费含2.5电线，2.0KBG管线
| 增加开关两个 | 个 | 2 | 0 | 0 | 开关安装在房间外部，分成两个，照明一个，消毒、灭蝇一个
| 广播音响线路改造 | ㎡ | 80 | 0 | 0 | 重新安装广播音响，点位由现场负责人定，线路重新布置，人工费含2.5电线及音屏线，2.0KBG管线
| 安装广播音响利旧 | 套 | 1 | 0 | 0 | 原来音响设备，进行安装
| 与大屏链接调试 | 项 | 1 | 0 | 0 | 将音响与大屏链接起来
| 暖气改造 | 项 | 1 | 0 | 0 | 根据现场要求报价
| 安装四个监控利旧 | 个 | 4 | 0 | 0 | 本次监控系统改造含增加线路及阻燃配管及桥架，单价自行考虑，结算不予以调整
小计 |  |  |  |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0
| 企业利润5% |  |  |  | 0
| 税金9% |  |  |  | 0
| 总计 |  |  |  | 0