申请表

医用实验室优普UPS-I80L型超纯水机滤芯总成

产品名称	规格	厂家	单位	数量	单价（元）	备注
预处理一套	80L20Iin	四川优普超纯科技有限公司	套

1

560	PP+UDF+CTO3支20in
混床树脂	18.25兆核级	四川优普超纯科技有限公司	包/20升

1

1700	精混18.25兆核级混床树脂
超纯水反渗透膜	500G	四川优普超纯科技有限公司	套

1

2400	不锈钢膜壳封装内实际800G
精密过滤器	10in通用	深圳安吉尔环保技术有限公司	支

1

80	UF封装10in

合计：肆仟柒佰肆拾元整

￥：4740
供应商：乌尔禾泉来净水器专卖店