大播厅空调购买项目采购需求

- 投标人资格条件

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有有效的营业执照；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、投标人必须是在中华人民共和国注册，合法运作，具备独立法人资格。

6、在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力，没有处于被责令停业、投标资格被取消或暂停、财产被接管、冻结、破产状态。

（二）特定资格条件

1、营业执照中具有相应业务范围，同时具有相应服务能力。

（三）联合体投标

本项目不接受联合体投标

- 服务内容及要求

- 是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

- 、招标设备清单

### 美的10P空调两台型号：RF26W/BPSDN1-D1

| 名称 | 品牌型号 | 详细参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调 | 美的RF26W/BPSDN1-D1 | 空调匹数 10P 适用面积 80-120㎡ 能效等级 二级能效 制冷剂 R410A 制冷量 26000W 制冷功率 9800W 制热量 28000+6000W 制热功率 1100W 室内机噪音 60dB 室外机噪音 62dB 电源性能380V3N/50Hz 室内机尺寸1200×1860×420mm 室外机尺寸1120×1558×400mm 室内机质量 140kg 室外机质量 142kg | 台 | 2 | 包含1、旧设备拆除摆放指定位置；2、新设备安装调试；3、1台空调移位；4、线路及管线更换；5、安装时未说明的其他事项； |

（二）、技术参数需求

1、空调匹数 10P
2、适用面积 80-120㎡ 
3、能效等级 二级能效                     制冷剂 R410A
4、制冷量 26000W
5、制冷功率 9800W
6、制热量 28000+6000W
7、制热功率 1100W
8、室内机噪音 60dB
9、室外机噪音 62dB 电源性能380V3N/50Hz
10、室内机尺寸1200×1860×420mm
11、室外机尺寸1120×1558×400mm
12、室内机质量 140kg
13、室外机质量 142kg

### 14、此项目中包含旧设备拆除摆放指定位置；新设备安装调试；1台空调移位；线路及管线更换；安装时未说明的其他事项；

- 是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。

地点:克拉玛依广播电视台

交货期：签订合同后最少不超过30天

付款方式：签订合同后，货到试运行并验收合格后，支付97%项目款，预留3%项目款，一年后验收合格支付。

（一）技术服务及质量保证

1、保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同要求。

2、国内具有备品备件库，具有专业工程师维修。

3、 合同设备质量保证期为本项目有关部门验收合格，免费质保修期≥1年。期间中标供应商应提供一切免费维修服务和免费更换零配件、耗材等。

4、中标供应商应在收到故障通知后≤6小时内派员到现场维修（技术要求另有规定除外），并在24小时内消除障碍。若中标供应商未能消除障碍，采购人有权聘请第三方消除障碍，由此产生的费用由中标供应商承担。

5、保修期满后中标供应商对设备终身负责维修，长期以优惠价提供零配件。

6、中标供应商应提供技术资料的内容应包括但不限于：

（1）使用手册或使用说明书；

（2）安装说明书及安装图。；

（3）设备技术规格；

（4）设备系统故障判断及维修说明书；

（5）设备系统维护、保养说明书。

（二）人员培训

提供用户现场培训跟台服务。培训的内容应包括但不限于：

（1）设备的基本构造及工作原理；

（2）设备的安装、调试、测试、校准及接口技术；

（3）设备常规操作和使用方法，设备的特殊操作；

（4）设备系统故障判断及维修方法；

（5）设备系统日常维护和保养方法。

（三） 验收要求

1、验收依据：招标文件、投标文件、报关单及货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

2、采购人按招标文件、投标文件及国家有关的质量标准规定、要求对全部产品、配置配件、软件及文档资料、文件进行数量、完备性方面的验收。

3、中标供应商根据招标文件及采购人要求进行安装，调试、测试、稳定运行后，由采购人进行使用方面的验收，中标供应商必须向采购人提供关于产品及软件系统（若有）的安装、运行、使用和维护的技术文件。

4、验收时中标供应商代表必须在场，验收合格后，出具《验收报告》。

- 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案、目标等基本要求。

合同中另行约定提供设计方案、解决方案或者组织方案、目标等基本要求。

（一）招标项目名称、预算、服务期限

| 序号 | 项目名称 | 采购预算 （万元） | 采购方式 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大播厅空调购买项目 | 6 | 网上超市 | 签订合同之日起一年 |  |

- （二）项目基本情况及服务内容

- 广播电视台500平米演播厅可容纳200人，承担各类大型会议、演出活动及直转播节目。大演播厅空调可确保演播现在环境温度要求。大播厅现有四台空调，其中两台1988年日立空调老化严重已经无法正常运转，急需更换。

- 服务标准及考核办法

- 1、乙方按照甲方要求供货，质量及技术参照技术协议之约定，包含操作系统和应用软件必须使用正版；

- 2、货到双方验收签字，质保期内卖方免费提供质量缺陷设备的维修更换等服务；

- 3、由卖方负责设备运输、安装、培训、售后；

- 4、全年全时7x24小时服务响应；如不能远程联机或指导解决，须派人24小时内到达现场维修。

- 5、投标人所采用的技术标准、技术指标及性能参数应等于或优于采购标的要求。

三、服务地点

克拉玛依融媒体中心（克拉玛依市天山路100号）

四、付款方式

签订合同后，货到试运行并验收合格后，支付97%项目款，预留3%项目款，一年后验收合格支付。

五、履约保证金

无

六、拟签订的合同文本

中标之后拟约定合同

七、采购单位咨询电话

联系人：段彦军

联系电话：0990-6881154

手机号：

地址：克拉玛依市天山路100号克拉玛依融媒体中心

八、提供不少于3个能满足本采购需求的供应商名单

采购人名称：克拉玛依融媒体中心