附件4

新型冠状病毒本土变异监测项目所需试剂耗材明细

序号	品 名	规格参数	数量	单位	备注
1	明德生物-新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	100人份/盒	60	盒	需同时提供该试剂的冷链交接单、随货同行单、合格证明等相关材料。
2	上海伯杰-新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	96人份/盒	10	盒
3	ULSEN®超灵敏度新型冠状病毒全基因组捕获试剂盒（低载量）	24份/盒（V-090418-1）	4	盒
4	MFeasy Library KIt快速文库制备试剂盒	24人份/盒（MF-180226）	4	盒
5	Miniseq Mid Output Kit （300cycles）

（中通量基因测序试剂盒）	10份/盒（FC-420-1004）	8	盒
6	Miniseq High Output Kit （300cycles）

（高通量上机测序试剂盒）	10份/盒（FC-420-1003）	1	盒
7	友康一次性病毒采样管（非灭活）	400支/箱	6	箱	需同时提供该试剂的随货同行单、合格证明等相关材料。
8	中元生物-核酸提取试剂盒（磁珠法）	96人份/盒	48	盒	需与中元全自动核酸提取仪EXM6000仪器匹配。
9	中元生物-核酸提取试剂盒（磁珠法）	32人份/盒	36	盒