附件3

环境健康危害因素监测项目所需试剂耗材明细

表1（微生物试剂）

序号	品 名	规格	数 量	单位	备注
1	科立得大肠杆菌检测试剂(包含51孔板，100ml瓶和酶底物）	200套/盒	1	盒
2	乳糖胆盐发酵培养基（北京陆桥）	250g/瓶	2	瓶
3	单料乳糖胆盐发酵培养基（含小导管）（北京陆桥）	10ml*20支/盒	20	盒
4	双料乳糖胆盐发酵培养基（含小导管）（北京陆桥）	10ml*20支/盒	10	盒
5	贝索革兰染液	4*250ml/盒	20	盒
6	BCYE琼脂基础（北京陆桥）	100g/瓶	2	瓶
7	L-半胱氨酸盐酸盐（北京陆桥）	0.04g/支×5	5	盒
8	可溶性焦磷酸铁（北京陆桥）	0.025g/支×5	5	盒
9	GVPC琼脂基础（北京陆桥）	100g/瓶	2	瓶
10	GVPC添加剂（北京陆桥）	5支/盒	11	盒
11	金黄色葡萄球菌测试片（北京陆桥）	25片/包	10	包
12	大肠杆菌/大肠菌群测试片（北京陆桥）	25片/包	10	包
13	GVPC琼脂平板（北京陆桥）	10皿/包*2	1	盒
14	BCYE琼脂平板（北京陆桥）	10皿/包*2	1	盒
15	BCYE-CYS琼脂平板（北京陆桥）	10皿/包*2	1	盒
16	复合综合洗脱液（北京陆桥）	10mL/支×20，

20支/盒	30	盒
17	醇类中和增菌培养基(带棉签)（青岛海博）	10ml*20/盒	3	盒
18	氯、碘中和增菌培养基(带棉签)（青岛海博）	10ml*20/盒	3	盒
19	醛类中和增菌培养基(带棉签)（青岛海博）	10ml*20/盒	3	盒
20	新冠病毒标准物质：中国计量科学院新冠病毒核酸基因组标准物质(低浓度)（编号GBW(E)091090）	50uL/支，

5支/盒	2	盒

表2（理化试剂）

序号	品 名	型 号	数量	单位	备注
1	甲醇中苯并[a]芘溶液标准物质	GBW(E)082505，100μg/mL，2.0mL	2	瓶
2	标准物质/甲醇中苯并[a]芘	GBW(E)080476，4.90μg/mL，2mL	1	瓶
3	HPLC级环己烷	≥99.5%，CAEQ-4-011556-1000	2	瓶	CNW
4	HPLC级正己烷	CAEQ-4-011516-4000，99%，4L，	1	瓶	CNW
5	HPLC级二氯甲烷	CAEQ-4-012002-1000，1L	2	瓶	CNW
6	化学试剂/靛蓝胭脂红	I0214，>95.0%(E)	1	瓶	TCI
7	亚硝酸盐快速检测试剂盒	100份次/盒	1	盒	艾瑞斯
8	有毒豆角检测试剂	100份次/盒	1	盒	艾瑞斯
9	甲醇（假酒）检测试剂	50份次/盒	1	盒	艾瑞斯
10	酚试剂(MBTH)	A15199-5g，5g , AR≥98.0%	1	瓶
11	甲醇中四氯乙烯溶液标准物质	1000μg/mL，2mL，带证书	1	个
12	甲醇中三氯乙烯溶液标准物质	1000μg/mL，2mL，带证书	2	个

表3（理化耗材）

序号	品 名	型 号	数量	单位	备注
1	Si硅胶 SPE 小柱	SBEQ-CA1385，200mg，6mL/30 pcs	4	盒	CNW
2	玻璃纤维滤膜	Φ37-50pcs，气体采样	4	盒
3	手电钻电动螺丝刀	家用升级款、全能套盒，一电一冲	1	套	得力
5	棕色进样瓶	5182-0716，2mL，100pk	2	盒	安捷伦
6	进样瓶盖	5182-0717，100pk，匹配5182-0716进样瓶	2	包	安捷伦
7	实验室铝箔纸	耐高温，耐高压，20米	1	卷
8	洗洁精	洗涤玻璃器皿，2kg/瓶	2	瓶
9	分流衬管	部件号:5183-4647，Inlet liner, split, single taper, glass wool, deactivated, low pressure drop	4	个	与安捷伦气相色谱仪配套
10	样品瓶	2 ml 螺纹口样品瓶和瓶盖，部件号:5182-0553，100/pk. Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap)	2	盒	与安捷伦气相色谱仪配套
11	样品瓶盖	部件号:5182-0717，Cap, screw, blue, PTFE/red silicone septa, 100/pk. Cap size: 12 mm	6	包	与安捷伦2ml进样瓶配套
12	气相色谱铜管	1/8英寸	20	米