骨科西门子C臂高压逆变器电脑板和D30板更换

1. **投标人资格条件**

（一）一般资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（二）特定资格条件

在克拉玛依市诚信网注册备案，并且信用状况良好的供应商。

（三）联合体投标

本项目不接受联合体投标

1. **服务内容及要求**

（一）招标项目名称、预算、服务期限

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **采购预算****（元）** | **服务期限** | **备注** |
| 1 | 更换西门子三维C型臂X线机ARCADIS orbic高压逆变器电脑板 | 63000 | 2024年5月8日至2024年5月28日 | 详见下表 |
| 2 | 更换西门子三维C型臂X线ARCADIS orbic D30板 | 48000 | 2024年5月8日至2024年5月28日 | 详见下表 |

1. 项目基本情况及服务内容

骨科中心二病区三维C型臂X线机出现故障，经鉴定现需更换一个高压逆变器电脑板和D30板，具体参数如下。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **规格** | **数量** | **单位** | **金额** | **参数** |
| 1 | 高压逆变器电脑板 | 西门子 | 块 | 1 | 块 | 63000 | 1. 适配西门子C臂，型号ARCADIS Orbic
 |
| 2 | D30电路板 | 西门子 | 块 | 1 | 块 | 48000 | 1. 适配西门子C臂，型号ARCADIS Orbic
 |

（三）服务标准：

1、免费安装,并调试至设备可正常工作。

2、按照甲方需要提配件相关资质材料。

3、配件质保期为1年，质保期内出现故障需免费换新。

1. **采购单位咨询电话**

联系人：徐乐

联系电话：+86-18799210884

地址：克拉玛依市安定路120号

1. **付款方式**

配件更换调试完成后后付100%款