招标商务要求：

1、代理商须出具营业执照、法人身份证明，产品合格的相关证明；
2、每种试剂需分别提供公安部刑事技术产品质量监督检验中心出具的检验报告、每种试剂需分别提供（中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂））等相关材料
3.本次采购尿检试剂需为卡式试剂，每份试剂需配备一次性尿杯；

招标技术要求：

| 吗啡/甲基安非他明/氯胺酮/四氢大麻酚酸/二亚甲基双氧安非他明联合检测试剂盒（胶体金法） | 1.规格：卡型，1人份/袋。 2.原理：胶体金免疫层析法。 3.有效期：24个月。 4.检测样本：尿液。 5.保存条件：2℃-30℃保存。 6.阈值：检测人尿液中不小于300ng/ml的吗啡、不小于1000ng/ml的甲基安非他明、不小于1000ng/ml的氯胺酮，不小于50ng/ml的四氢大麻酚酸、不小于500ng/ml的二亚甲基双氧安非他明。 7.结果判读时间：3-8分钟观察结果。 8.产品有国家食品药品监督管理总局注册证。 9.产品有公安系统相关机构检测报告。 10.生产厂家通过IS013485、IS09001、IS014001、IS045001质量体系认证。 |
| --- | --- |
| 吗啡/甲基安非他明/四氢大麻酚酸 | 1.规格：卡型，1人份/袋。 2.原理：胶体金免疫层析法。 3.有效期：24个月。 4.检测样本：尿液。 5.保存条件：2℃-30℃保存。 6.阈值：检测人尿液中不小于300ng/ml的吗啡、不小于1000ng/ml的甲基安非他明、不小于50ng/ml的四氢大麻酚酸。 7.结果判读时间：3-8分钟观察结果。 8.产品有国家食品药品监督管理总局注册证。 9.产品有公安系统相关机构检测报告。 10.生产厂家通过IS013485、IS09001、IS014001、IS045001质量体系认证。 |
| 合成大麻素 | 1.规格：卡型，1人份/袋。 2.原理：胶体金免疫层析法。 3.有效期：24个月。 4.检测样本：尿液。 5.保存条件：2℃-30℃保存。 6.阈值：检测人尿液中不小于1000ng/ml的合成大麻素K2/K3/K4成分。 7.结果判读时间：3-8分钟观察结果。 8.产品有公安系统相关机构检测报告。 9.生产厂家通过IS013485、IS09001、IS014001、IS045001质量体系认证 |