附件

新疆第二医学院采购询价单

报价时间：   年  月  日

| 报价公司名称（签章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 项目名称 | 新疆第二医学院灭火器维修项目采购 |  |  |
| 询价内容（采购方填写）： 序号; 名称; 单位; 数量; 单价; 总价; 备注. 1; ABC3Kg干粉灭火器; 具; 171. 2; ABC4kg干粉灭火器; 具; 982. 3; ABC5kg干粉灭火器; 具; 1359. 4; MT/3二氧化碳灭火器; 具; 26. 5; MT/5二氧化碳灭火器; 具; 8. 6; MT/24二氧化碳灭火器; 具; 4. 7; ABC35kg推车式灭火器; 具; 47. - 一、投标人资格条件 需有消防设施设备维修维保资质。 - 二、服务内容及要求 （一）招标项目名称、预算、服务期限 序号; 项目名称; 采购预算 （万元）; 服务期限; 备注. 1; 新疆第二医学院灭火器维修项目; 3.9万元; 2024年7月1日至2024年8月1日. - 1.上述灭火器维修相关要求，符合相关国标、规范要求：GA95-2015/XF95-2015。 - 2.提供24小时上门服务，满足我单位服务需求，分2-3批次开展灭火器加粉加压维修维保，于2024年7月1日开始维修，并于2024年8月1日前全部维修完毕，完成后在每具灭火器上张贴维修合格证。 - 3.维修完成后，我单位将随机抽取30具不同规格灭火器进行送检，送检单位由我单位指定，送检费用由服务提供商支付，并出具检测合格报告，不能出具检测合格报告的我单位无法结款。送检后的灭火器需由服务提供商重新充装（维修）。 4.维修前（6月）上报维修计划，经我单位允许后，开始维修。 - 5.此报价包含但不仅限于维修费、拉运运费、税费等，服务提供商需提供灭火器回收、摆放（原位置）服务。 - 6.维修完成后提供一年质保 - 三、服务地点 新疆第二医学院 - 四、付款方式 维修完成后，经验收，支付合同金额的97%，质保期满后，支付合同金额的3%。 |
| 最终报价（小写）： |  |  |  |
| 最终报价（大写）： |  |  |  |