第一中学采购需求

1. 供应商必须有相应类别营业执照、相关资质及相关人员证件。
2. 所有商品均质保3年，杜绝非正品。产品若发现非正品则拒收并投诉采购中心。所投监控产品必须取得厂家的授权和售后服务承诺。

3、报价包含供应商可能存在的成本、人工费、运费、税金等一切费用，学校不再支付其他任何额外或突然发生的任何费用。

4、必须与我方附件要求的产品品牌与参数完全一致，否则视为无效报价。

5、任何以没有看清楚竞价文件或将不符合询价要求的产品参与报价的供应商均视为恶意报价，并上报监管部门严肃处理。

6、乙方中标后，须在3个工作日内向甲方提供施工方案及点位分布图纸；15个工作日内完成安装调试，节假日顺延。付款方式以最终合同签订为准。

7、质保期内要求供应商60分钟内响应维修。

8、在售后服务中，保证维修使用的备品备件及易损件为原厂配件，未经校方同意，不使用非原厂配件。一经发现永不合作。

9、在安装调试中出现的其他问题，供应商需要和校方协商解决，不能擅自决定。

10、乙方新增设备需接入甲方原有平台系统，确保新老设备兼容使用，像素要求400W，视频存储内容须达到（公安部门要求）90天，并在原有视频监视器上实现轮屏展示。

11、新设备安装布线前于原施工方做好沟通衔接，不得破坏损毁原有线路布置，如发生线路等问题导致的推诿扯皮，由本次中标方进行恢复，我方不承担相关费用。

12、新设备全部安装完成后，乙方需按规定将所有新增点位数据进行梳理，同时做好接入公安网的报备审批工作。