**骨密度测定仪维修项目需求**

1. **投标人资格条件**

（一）一般资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力；在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人，具有相应经营范围，（提供企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的复印件）。
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具备

完善的硬件设备、技术支持、服务体系和良好的团队。

1. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
2. 参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
3. 落实政府采购政策需满足的资格需求：供应商为中小企业。

 （二）联合体投标

不接受联合体投标

1. **服务内容及要求**

（一）招标项目名称、预算、服务期限

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号** | **维修预算****（元）** | **维修服务** |
| 1 | 骨密度测定仪维修项目需求 | AKDX.09W.1 | 34000 | 维修更换的配件质保12个月 |

**（**二）项目基本情况及服务内容

1、设备品牌：艾克瑞；

2、设备名称：双能量X射线骨密度仪；

3、设备型号：AKDX.09W.1；

4、故障描述：双能量X射线骨密度仪，拍出图像有一条很严重的竖波条纹。

5、以上费用涵盖设备检测维修和更换配件费用所需要的一切费用，配件更换后，设备使用要达到原厂标准。

**（三）服务标准及考核办法**

服务标准：

1、检测检修设备时发现配件故障，需更换使用符合设备的原厂原装配件，为保证医疗安全，更换配件必须是原装新配件，投标单位需要有经过原厂培训的工程师负责（并提供相关证明和资质），有过同机型维修经验的工程师检测维修。

2、更换的配件维修完成后，设备使用要达到原厂标准，达到临床使用要求。

3、更换的配件质保期12个月。

考核办法：

1、同一设备维修更换的配件在更换后12个月内，出现故障，中标单位需要免费更换维修。

2、如设备在维修过程中，造成其他配件故障，由中标单位承担故障配件的更换与维修，在使用过程中，因更换配件质量引发的患者医疗安全问题，由中标单位负责。

3、对于维修更换配件时衍生的技术问题由中标单位联系厂家协助处理。

4、为保证服务质量，甲方有权对投标方资格资质和维修经验，进行沟通了解，投标方需提供相关的纸质证明。

1. **服务地点**

克拉玛依市中心医院

1. **付款方式**

合同签订后，配件验收无误，设备维修后使用正常，支付100%维修费。

1. **采购单位咨询电话**

联系人：侯祖帅

联系电话：17797902382

地址：克拉玛依市克拉玛依区安定路120号