**眼科超广角激光扫描检查镜维修项目需求**

1. **投标人资格条件**

（一）一般资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力；在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人，具有相应经营范围，（提供企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的复印件）。
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具备

完善的硬件设备、技术支持、服务体系和良好的团队。

1. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
2. 参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
3. 落实政府采购政策需满足的资格需求：供应商为中小企业。

 （二）联合体投标

不接受联合体投标

1. **服务内容及要求**

（一）招标项目名称、预算、服务期限

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号** | **维修预算****（元）** | **维修服务** |
| 1 | 超广角激光扫描检查镜维修项目需求 | Daytona P200T | 136000 | 维修更换的配件质保12个月 |

**（**二）项目基本情况及服务内容

1、设备品牌：欧堡OPTOS；

2、设备名称：超广角激光扫描检查镜；

3、设备型号：DaytonaP200T；

4、故障描述：眼科超广角激光扫描检查镜，设备启动时报HWC\_E202故障，经自检测试BDIO故障，EM有可能故障，以及其他软硬件故障。

5、以上费用涵盖设备检测维修和更换配件所需要的一切费用，配件更换后，设备使用要达到原厂标准。

**（三）服务标准及考核办法**

服务标准：

1、检测检修设备时发现配件故障，需更换使用符合设备的原厂原装新配件。

2、更换的配件维修完成后，设备使用要达到原厂标准，达到临床使用标准。

3、更换的配件质保期12个月。

考核办法：

1、同一设备维修更换的配件在更换后12个月内，出现故障需免费更换，维修时发现设备其他软硬件问题承修单位需免费一并更换。

2、如设备在维修过程中，造成其他配件故障，由承修单位承担故障配件的更换与维修。

3、对于维修更换配件时衍生的技术问题由承修单位联系厂家工程师协助处理。

4、为保证服务质量，甲方有权对承修方资格资质和维修经验，进行电话询问，通过厂家，经销商或驻新疆工程师进行证实。

1. **服务地点**

克拉玛依市中心医院

1. **付款方式**

合同签订后，配件验收无误，设备使用正常，支付100%维修费。

1. **采购单位咨询电话**

联系人：侯祖帅

联系电话：17797902382

地址：克拉玛依市克拉玛依区安定路120号

1. **提供不少于3个能满足本采购需求的供应商名单**