康复设备维修配件汇总

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 更换配件名称 | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 生物刺激反馈仪 | S4生物反馈模拟板、上下盖、电池盖 | 9500 |  |
| 2 | 体外反博 | 主板 | 7000 |  |
| 3 | 低温冲击 | 治疗枪电缆线 | 2000 |  |
| 4 | 低温冲击 | 进口线圈 | 4500 |  |
| 5 | 四肢联动 | 平板 | 7800 |  |
| 6 | 经颅直流电 | 电极线 | 5800 |  |
| 7 | 生物刺激反馈仪2台 | 主板维修 | 3000 |  |
| 8 | 膈肌起搏器 | 主板  | 5500 |  |
| 9 | 吞咽治疗仪 | 电极线一套 | 3500 |  |
| 10 | 功能性电刺激 | 足底触发器维修 | 900 |  |
|  |  | 合计 | 49500 |  |