设备名称：听力计

规格型号：AC40

故障现象：设备接线口接触不良、主板线路接触短路、骨导耳机损坏、接线端口接口板松动。

维修要求：需完全维修至可良好使用状态

维修质保要求：维修项目质保一年。