**克拉玛依市中心医院医用器械一批项目采购需求**

1. **投标人资格条件**

（一）一般资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（信用查询：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”（C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.pngwww.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.pngwww.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（www.shixin.court.gov.cn）、“克拉玛依诚信网”（http://cxw.klmy.gov.cn/Pages/default.aspx）的查询结果，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。）

1. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

无

1. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
2. 参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（二）特定资格条件

无

（三）联合体投标

本项目不接受联合体投标

1. **项目技术规格、数量及质量要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 不锈钢换药碗 | 160mm\*60 | 200 | 只 | 304不锈钢，防腐蚀，可重复使用，耐高温消毒 |
| 2 | 不锈钢换药碗 | 142mm\*52 | 200 | 只 | 304不锈钢，防腐蚀，可重复使用，耐高温消毒 |
| 3 | 眼科剪 | 10cm直尖 | 100 | 把 | 可重复使用，耐高温消毒 |
| 4 | 眼科剪 | 10cm弯尖 | 100 | 把 | 可重复使用，耐高温消毒 |
| 5 | 不锈钢服药杯 | 50ml | 200 | 只 | 304不锈钢，带刻度，防腐蚀，可重复使用，耐高温消毒 |
| 6 | 不锈钢腰子盘 | 190\*116\*25 | 200 | 只 | 304不锈钢，防腐蚀，可重复使用，耐高温消毒 |
| 7 | 子宫颈扩张器 | 尖圆头4.5# | 5 | 根 | 优质金属，可重复使用，耐高温消毒不脱层 |
| 8 | 子宫颈扩张器 | 尖圆头 5# | 5 | 根 | 优质金属，可重复使用，耐高温消毒不脱层 |
| 9 | 子宫颈扩张器 | 尖圆头5.5# | 5 | 根 | 优质金属，可重复使用，耐高温消毒不脱层 |
| 10 | 子宫颈扩张器 | 尖圆头 6# | 5 | 根 | 优质金属，可重复使用，耐高温消毒不脱层 |
| 11 | 子宫颈扩张器 | 尖圆头6.5# | 5 | 根 | 优质金属，可重复使用，耐高温消毒不脱层 |
| 12 | 流产吸引管 | 24cm单腔6# | 5 | 根 | 优质金属，可重复使用，耐高温消毒不脱层 |
| 13 | 流产吸引管 | 24cm单腔7# | 5 | 根 | 优质金属，可重复使用，耐高温消毒不脱层 |
| 14 | 流产吸引管 | 24cm单腔8# | 5 | 根 | 优质金属，可重复使用，耐高温消毒不脱层 |

（一）采购项目一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** | **采购预算**  **（元）** | **是否为核心产品** | **是否预留中小微企业** | **备注** |
| 1 | 不锈钢换药碗 | 只 | 200 | 5000 | ☑是  □否 | □预留**中小**企业  ☑预留**小微**企业  □不预留**（须提供书面说明）** |  |
| 2 | 不锈钢换药碗 | 只 | 200 | 5000 | ☑是  □否 | □预留**中小**企业  ☑预留**小微**企业  □不预留**（须提供书面说明）** |  |
| 3 | 眼科剪 | 把 | 100 | 5730 | ☑是  □否 | □预留**中小**企业  ☑预留**小微**企业  □不预留**（须提供书面说明）** |  |
| 4 | 眼科剪 | 把 | 100 | 6040 | ☑是  □否 | □预留**中小**企业  ☑预留**小微**企业  □不预留**（须提供书面说明）** |  |
| 5 | 不锈钢服药杯 | 只 | 200 | 2400 | ☑是  □否 | □预留**中小**企业  ☑预留**小微**企业  □不预留**（须提供书面说明）** |  |
| 6 | 不锈钢腰子盘 | 只 | 200 | 5600 | ☑是  □否 | □预留**中小**企业  ☑预留**小微**企业  □不预留**（须提供书面说明）** |  |
| 7 | 子宫颈扩张器 | 根 | 25 | 575 | ☑是  □否 | □预留**中小**企业  ☑预留**小微**企业  □不预留**（须提供书面说明）** |  |
| 8 | 流产吸引管 | 根 | 15 | 420 | ☑是  □否 | □预留**中小**企业  ☑预留**小微**企业  □不预留**（须提供书面说明）** |  |

（二）是否接受进口产品投标

1.本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

（三）项目基本情况和采购标的需实现的功能或目标

投所提供产品需符合项目技术规格及参数要求

（四）货物技术及服务标准

1、必须满足的技术及服务标准

2、一般性技术及服务标准

1. **交货期**

中标人应在采购合同签订后30日内交货并完成安装调试。

1. **交货地点**

医学装备科

1. **验收方式**

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内交货和验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

1. **产品质量保证期**

1、投标产品质量保证期3年。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

1. **售后服务内容**

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3、备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

1. **付款方式**

（一）采购人对中标人提交的付款资料审核通过后，货物供货结束后一次性向中标人付款。

1. **采购单位咨询电话**

联系人：崔红燕

联系电话：13899585561

手机号：13899585561

地址：克拉玛依市安定路120号

1. **提供不少于3个能满足本采购需求的产品品牌名称**

无

采购人名称：崔红燕

2024年 7月 10日